		
	HiCrome Enterococci Agar / Broth
Хромогенный агар для энтерококков / Хромогенный бульон для энтерококков
	M1414/ M1376


Данный хромогенный агар рекомендуются для быстрой и простой идентификации энтерококков, выделяемых из проб воды.
 

Состав*:
	Ингредиенты
	M1414грамм/литр
	M1376грамм/литр

	Пептон специальный
	10,00
	10,00

	Натрия хлорид
	5,00
	5,00

	Натрия азид
	0,30
	0,30

	Хромогенная смесь
	0,06
	0,04

	Твин-80
	2,00
	2,00

	Натрия гидрофосфат
	1,25
	1,25

	Агар-агар
	15,00
	-


Конечное значение рН (при 25°С) 7,5 ± 0.2
*Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам
Приготовление:
Размешать 33,61 г порошка М1414 или 18,59 г порошка M1376 (37,18 г – для бульона двойной концентрации) в 1000 мл дистиллированной воды. Прокипятить для полного растворения частиц. Разлить в соответствующие емкости и стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121°С) в течение 15 мин.
Предупреждение: Азид натрия может образовывать с металлами взрывчатые соединения, поэтому рекомендуется смывать остатки среды большим количеством воды.
Принцип и оценка результата:
Данные среды составлены на основе данных, полученных в нескольких исследованиях (1-5). Они рекомендуются для быстрой и простой идентификации энтерококков, выделяемых из проб воды. Энтерококки являются показателем массивного фекального загрязнения (1, 6), который более специфичен, чем присутствие колиформных бактерий, которые могут попадать в воду не только с фекалиями.
Специальный пептон является источником азотистых соединений и других питательных веществ. Хлорид натрия обеспечивает изотоничность среды. Азид натрия подавляет рост сопутствующих микроорганизмов, особенно грамотрицательных бактерий. Твин-80 является источником жирных кислот. Вырабатываемый энтерококками фермент β-D-глюкозидаза расщепляет хромогенный субстрат, что приводит к изменению окраски бульона со светло-желтой на сине-зеленую.
Контроль качества:
Внешний вид:
Гомогенный сыпучий порошок светло-желтого цвета.
Плотность готовой среды:
По плотности соответствует 1,5 % агаровому гелю (М1414).
Цвет и прозрачность готовой среды:
В чашках Петри формируется прозрачный или слегка опалесцирующий гель, а в пробирках - бульон светло-желтого цвета.
Кислотность:
При 25°С 3,36 %-й (вес/об) водный раствор М1414 и 1,85 %-й (вес/об) водный раствор М1376 имеют рН 7,5 ± 0.2.
Культуральные свойства:
Ростовые характеристики референс-штаммов через 24-48 ч при 35-37°С.
	Штаммы микроорганизмов (ATCC)
	Рост
	Цвет колоний

	Enterococcus feacalis (29212)
	Хороший
	Сине-зеленые

	Staphylococcus aureus (25923)
	Хороший
	Бесцветные

	Escherichia coli (25922)
	Отсутствует или слабый
	-

	Pseudomonas aeruginosa (27853)
	Отсутствует или слабый
	-
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Условия и сроки хранения:
Хранить порошок при температуре ниже 8°С в плотно закрытой таре.
Использовать до даты, указанной на этикетке.






