		Хромогенный агар для обнаружения и подсчета E. coli

	HiCrome E. coli Agar
Хромогенный агар для обнаружения и подсчета E. coli
	M1295/ M1295I


 
HiCrome E.coli Agar рекомендуется для обнаружения и подсчета Escherichia coli в пищевых продуктах без дальнейшего подтверждения на мембранных фильтрах или реактивом на индол.
 
Состав*:
	Ингредиенты
	M1295грамм/литр
	M1295Iграмм/литр

	Ферментативный гидролизат казеина
	14,00
	20,00

	Пептон специальный
	5,00
	-

	Смесь солей желчных кислот
	1,50
	1,50

	Натрия гидрофосфат
	1,00
	-

	Калия дигидрофосфат
	0,60
	-

	Натрия хлорид
	2,40
	-

	Х-Глюкуронид
	0,075
	0,075

	Агар-агар
	12,00
	15,00


Конечное значение рН (при 25°С) 7,2 ± 0.2
*Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам
Приготовление:
Размешать 36,58 г порошка M1295 или M1295I в 1000 мл дистиллированной воды. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121°С) в течение 15 мин. Остудить до 50°С. Перемешать и разлить в стерильные чашки Петри.
Принцип и оценка результата:
HiCrome E. coli Agar готовится на основе желче-триптонного агара для быстрого и достоверного определения Escherichia coli в пищевых продуктах (1).
Большинство штаммов E. coli можно отличить от других колиформных бактерий по наличию глюкуронидазы, высоко специфичного для кишечной палочки фермента (2). Хромогенных субстрат X-глюкуронид, используемый в данной среде, позволяет выявить глюкуронидазную активность. КлеткиEscherichia coli сорбируют X-глюкуронид, внутриклеточная глюкуронидаза расщепляет связь между глюкуронидом и хромофором, который, высвобождаясь, окрашивает колонии E. coli.
Ферментативный гидролизат казеина и специальный пептон удовлетворяют потребности бактерий в необходимых факторах роста. Соли желчных кислот подавляют рост грам-положительных микроорганизмов. Фосфаты поддерживают постоянный уровень рН среды, а хлористый натрий обеспечивает ее изотоничность.
Хорошо подсушите поверхность среды, разлитой в чашки. Приготовьте суспензию исследуемого пищевого продукта в 0.1% (вес/объем) пептонной воде (M028) в разведении 1:5 или 1:10 и тщательно гомогенизируйте. Распределите 0.5 мл - 1.0 мл гомогената по поверхности агара стеклянным стерильным шпателем и инкубируйте при 30°С в течение 4 ч, а затем при 44°С в течение 18 ч.
Данную среду следует применять только для диагностических целей in vitro. При работе с сухой средой надевайте маску и избегайте попадания среды в глаза.
Контроль качества:
Внешний вид порошка:
Гомогенный сыпучий порошок бежевого цвета.
Плотность готовой среды:
По плотности M1295 соответствует 1,2 %, а M1295I – 1,5 % агаровому гелю.
Цвет и прозрачность готовой среды:
В чашках Петри формируется прозрачный или слегка опалесцирующий гель светло-желтого цвета.
Кислотность:
При 25°С 3,66 %-й (вес/об) водный раствор имеет рН 7,2 ± 0.2.
Культуральные свойства:
Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч при 44°С.
	Штаммы микроорганизмов (ATCC)
	Рост
	Цвет колоний

	Escherichia coli (25922)
	Обильный
	Синие

	Salmonella серовар Enteritidis (13076)
	Обильный
	Бесцветные

	Staphylococcus aureus (25923)
	Рост отсутствует
	-
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Условия и сроки хранения:
Хранить порошок при температуре ниже 8°С в плотно закрытой таре.
Использовать до даты, указанной на этикетке.






