		Хромогенный агар для обнаружения и подсчета уропатогенных бактерий

	HiCrome UTI Agar / Modified
Хромогенный агар для обнаружения и подсчета уропатогенных бактерий / То же, модифицированный
	M1353/ M1418


Эти хромогенные среды рекомендуются для идентификации и дифференциации энтеробактерий из мочи и других субстратов, которые могут содержать большое количество протеев и других условно-патогенных бактерий. Особые характеристики этих сред позволяют использовать их вместо агара МакКонки.
 

Состав*:
	Ингредиенты
	M1353грамм/литр
	M1418грамм/литр

	Пептон специальный
	15,00
	-

	Пептический перевар животной ткани
	-
	18,00

	Ферментативный гидролизат казеина
	-
	4,00

	Говяжий экстракт
	-
	6,00

	Хромогенная смесь
	2,45
	12,44

	Агар-агар
	15,00
	15,00

	 
	 
	 

	Конечное значение рН (при 25°С)
	6,8 ± 0.2
	7,2 ± 0.2


*Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам
Приготовление:
Размешать 32,45 г порошка M1353 или 55,44 г порошка M1418 в 1000 мл дистиллированной воды. Осторожно прокипятить для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121°С) в течение 15 мин. Остудить до 50°С. Перемешать и разлить в стерильные чашки Петри.
Принцип и оценка результата:
Хромогенный агар для обнаружения и подсчета уропатогенных бактерий разработан на основе результатов исследований, опубликованных Pezzlo (1), Wilkie и соавт. (2), Friedman и соавт. (3), Murray и соавт. (4), Soriano и Ponte (5) и Merlino и соавт. (6). Эту среду рекомендуют для обнаружения уропатогенных бактерий и как питательную среду общего назначения, поскольку она облегчает и ускоряет идентификацию некоторых грамотрицательных и грамположительных бактерий по различной окраске колоний. Характер окраски определяется взаимодействием родо- и видоспецифичных ферментов бактерий (Enterococcus spp, Esherichia coli и других колиформных бактерий) с двумя хромогенными субстратами.
Содержащиеся в пептоне аминокислоты (триптофан и фенилаланин) помогают выявить триптофандезаминазную активность, характерную для Proteusspp, Morganella spp и Prividencia spp. Один из хромогенных субстратов расщепляется β-глюкозидазой энтерококков, что приводит к образованию ими синих колоний. Кишечные палочки образуют розовые или красные колонии вследствие активности другого фермента- β-D-галактозидазы. Колиформные бактерии ввиду гидролиза обоих хромогенных субстратов обычно образуют фиолетовые колонии. У некоторых штаммов Enterobacter cloacae фермент β-глюкозидаза отсутствует, поэтому они образуют такие же по цвету колонии, как у кишечных палочек. Для подтверждения принадлежности к виду E. coli можно использовать тест на индол (реактив DMACA, R035). Тест на индол лучше проводить на фильтровальной бумаге; он позволяет различить колонии E. coli и Enterobacter cloacae, а также Proteus mirabilis и других видов.
Ферментативный гидролизат казеина, пептический перевар животной ткани и говяжий экстракт удовлетворяют потребности бактерий в источниках азота, углерода и необходимых факторах роста.
Контроль качества:
Внешний вид порошка:
Гомогенный сыпучий порошок светло-желтого цвета.
Плотность готовой среды:
По плотности соответствует 1,5 % агаровому гелю.
Цвет и прозрачность готовой среды:
В чашках Петри формируется прозрачный или слегка опалесцирующий гель светло-янтарного цвета.
Кислотность:
При 25°С 3,24 %-й (вес/об) водный раствор М1353 имеет рН 6,8 ± 0.2, а 5,54 %-й (вес/об) водный раствор М1418 - 7,2 ± 0.2.
Культуральные свойства:
Ростовые характеристики референс-штаммов через 24 ч при 35-37°С.
	Штаммы микроорганизмов (ATCC)
	Рост
	Цвет колоний
	Триптофандезаминаза
	Индол

	Escherichia coli (25922)
	Обильный
	Розовые или красные
	-
	+

	Proteus mirabilis (10975)
	Обильный
	Светло-коричневые
	+
	-

	Klebsiella pneumoniae (13883)
	Обильный
	Темно-синие или фиолетовые, мукоидные
	-
	-

	Pseudomonas aeruginosa (27853)
	Обильный
	Бесцветные
	-
	-

	Staphylococcus aureus (25923)
	Обильный
	Золотисто-желтые 
	-
	-

	Enterococcus faecalis (29212)
	Обильный
	Синие, мелкие
	-
	-


Примечание: “+” положительная реакция; “-” отрицательная реакция.
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Условия и сроки хранения:
Хранить порошок при температуре ниже 8°С в плотно закрытой таре.
Использовать до даты, указанной на этикетке.






