

		Бульон для обнаружения энтерококков (набор модифицированный для ванкомицин резистентных энтерококков)
 
	Enterococcus Presumptive Broth (VRE Alert Kit)                               
Бульон для обнаружения энтерококков (набор модифицированный для ванкомицин резистентных энтерококков)
	K086R


Набор содержит:
1. Пробирки с сухой средой – 25 шт.
2. Жидкость для растворения (100 мл) – 4 х 25 мл.
3. Капельница для внесения жидкости для растворения – 1 шт.
4. Крышки с дисками для PYR-теста в индивидуальной упаковке – 25 шт.
5. Инструкция
Указание по применению:
1. Растворить содержимое пробирки добавлением жидкости из флакона до метки на пробирке (4 мл).
2. Внести (асептически) исследуемый материал в пробирку со средой и инкубировать 4 – 8 часов при 32 – 350С.
3. На пробирках с почернением среды (положительный результат, гидролиз эскулина) поменять исходные крышки на крышки с дисками для PYR-теста, смочить диск средой, перевернув пробирку вверх дном. Появление красного окрашивания диска свидетельствует о положительном PYR-тесте.
4. Почернение среды (гидролиз эскулина) и положительный PYR-тест (красное окрашивание диска) указывает на обнаружение в исследуемом материале ванкомицин резистентного энтерококка.
Результат:
Ванкомицин резистентный энтерококк – почернение среды (гидролиз эскулина) и положительный PYR-тест (красное окрашивание диска).
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