Системы индикаторные бумажные для 
идентификации микроорганизмов. 
Набор №1 для идентификации вибрионов
Форма выпуска

Выпускают в наборе из 13 тестов: 11 флаконов с СИБ-дисками, и 2 пробирки с СИБ-полосками.
Состав

Системы индикаторные бумажные (СИБ) дня идентификации микроорганизмов (набор диагностический) представляют собой диски или полоски хроматографической  бумаги, содержащие определенные количества субстрата в сочетании с индикатором, стабилизированные пленкообразующим покрытием - поливиниловым спиртом.
СИБ выпускают в наборе из 13 тестов: 11 флаконов с СИБ-дисками (СИБ с глюкозой, лактозой, сахарозой, маннозой, арабинозой, маннитом, инозитом, лизином, орнитином, аргинином, для определения уреазы) и 2 пробирки с СИБ-полосками (СИБ для определения оксидазы и индола). СИБ-диски выпускают во флаконах, СИБ-полоски в пробирках в картонной пачке с инструкцией по применению.
Набор № 1 обеспечивает проведение 50 анализов.

Показания для применения

Идентификация и дифференциация микроорганизмов рода Vibrio по биохимической активности.
Режим дозирования и способ применения

Объекты исследований в санитарной и клинической микробиологии. 

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА
Основные требования, предъявляемые при работе с набором реагентов «Системы индикаторные бумажные для идентификации микроорганизмов. Набор №1 для идентификации вибрионов»:
- исследования проводят с чистой культурой, а также с отдельными колониями с
питательного агара для выделения и культивирования вибрионов;
- погружение дисков в пробирки производят обожженным пинцетом;
- критерием правильности учета реакции должны быть четкие различия в окраске по
сравнению с контролем (за исключением аминокислот, где в опытной пробирке слабое
зеленое окрашивание свидетельствует об отрицательном  результате, в то время как в
контроле диски с аминокислотами окрашены в желтый цвет);
-для получения четких результатов необходимо соблюдение температурного режима термостата (37±1) °С, рН применяемых питательных сред и режима обработки: посуды.

Определение оксидазной активности.
Культуру, выросшую на поверхности питательного агара для культивирования микроорганизмов в течение 18-24 ч при температуре (37±1) °С, растирают платиновой петлей или стеклянной палочкой на индикаторной полоске СИБ, помещенной в чашку Петри. На одной полоске можно исследовать 10-14 культур (не более).

Определение утилизации углеводов и многоатомных спиртов.
В пробирке с 0,3 мл стерильного натрия хлорида раствора 0,9 % рН 7,3±0,1 суспендируют полную петлю культуры, выросшей на поверхности питательного агара для культивирования микроорганизмов в течение 18-24 ч при температуре (37±1) °С, затем погружают в пробирку СИБ-диск с соответствующим углеводом или многоатомным спиртом. Среда в пробирках в результате быстрой диффузии в нее индикатора становится красной. В случае необходимости учета газообразования рекомендуется использовать небольшой комочек стерильной гигроскопической ваты, который помещают в пробирку. В качестве контроля служат СИБ-диски, погруженные в пробирки со стерильным натрия хлорида раствором 0,9 % рН 7,3±0,1. Пробирки инкубируют при температуре (37±1) °С.

Определение индолообразования.
В пробирке с 0,3 мл стерильного натрия хлорида раствора 0,9 % рН 7,3±0,1 суспендируют полную петлю культуры, выросшей на поверхности ииггательного агара для культивирования мизсроорганизмов в течение 18-24 ч при температур (37±1) °С. Полоску для определения нндола складывают по намеченной на ней линии вдвое и пинцетом опускают на дно пробирки так, чтобы длинный бесцветный конец погрузился в суспензию культуры, а короткий окрашенный: конец находился над поверхностью суспензии. В качестве контроля используют полоску, помещенную в пробирку со стерильным натрия хлорида раствором 0,9 % рН 7,3±0,1. Инкубируют при температуре  (37±1) °С.
 
Определение уреазной активности.
В пробирке с 0,3 мл стерильного натрия хлорида раствора 0,9 % рН 7,3±0,1 суспендируют полную петлю культуры, выросшей на поверхности питательного агара для культивирования микроорганизмов в течение 18-24 ч при температуре (37±1) °С, затем в эту взвесь погружают СИБ-диск с мочевиной. В качестве контроля используют СИБ-диск, помещенный в пробирку со стерильным натрия хлорида раствором 0,9 % рН 7,3±0,1. Инкубируют при температуре (37±1) °С.

Определение декарбоксилаз лизина, орнитина и дегидролазы аргинина.
В пробирке с 0,3 мл стерильного фосфатно-солевого буферного раствора рН 5,5±0,2 суспендируют полную петлю культуры, выросшей на поверхности питательного агара для культивирования микроорганизмов в течение 18-24 ч при температуре (37±1) °С, затем в эту взвесь погружают СИБ-диск с одной из аминокислот: лизином, орнитином или аргинином и вносят 0,2 мл стерильного вазелинового масла. В качестве контроля используют СИБ-диски с соответствующими аминокислотами, погруженные в пробирки со стерильным фосфатно-солевым буферным раствором рН 5,5±0,2 с добавлением 0,2 мл стерильного вазелинового масла. Инкубируют при температуре (37±1) °С.
Примечание: стерильный натрия хлорида раствор 0,9 % рН 7,3±0,1 готовит потребитель непосредственно перед использованием.

РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Регистрацию результатов анализа проводят визуально.

Меры предосторожности при применении

Соблюдение «Правил устройства, техники безопасности производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологаческих учреждений системы Министерства здравоохранения» (Москва, 1981 г.).
Обезвреживание. Использованные СИБ обезвреживают автоклавированием водяным насыщенным паром под давлением 1,5 кГс/см2 при температуре (126±2) °С в течение 1 часа.
СРОК ГОДНОСТИ

2 года.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России:Россия, 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 44

