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Назначение набора для ускоренного микрообъемного определения уреазы бактерий
Набор для ускоренного микрообъемного определения уреазы бактерий предназначен для биохимической идентификации бактерий по выявлению их уреазы. Наиболее часто этот тест используется для определения уреазы у бактерий Helicobacter pylori, Morganella morganii, Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica и других энтеробактерий.
Набор для ускоренного микрообъемного определения уреазы бактерий рассчитан на проведение 384 анализов.

Принцип метода набора для ускоренного микрообъемного определения уреазы бактерий
Тест на уреазу основан на способности этого фермента расщеплять мочевину, находящуюся в питательной среде, с образованием щелочных продуктов реакции. Это приводит к изменению рН среды и проявляется изменением окраски индикатора от исходного желтого цвета до малинового цвета. При наличии большого количества фермента у бактерий положительная реакция наблюдается через 1 мин - 1 ч, у большинства видов бактерий - через 4 - 5 ч, у некоторых видов бактерий - через 24 ч.

Состав набора для ускоренного микрообъемного определения уреазы бактерий
Среда на уреазу, 22 мл - 2 фл.
Масло вазелиновое, 22 мл - 1 фл.
Стерильные 96-луночные планшеты - 4 шт.
Инструкция по применению набора для ускоренного микрообъемного определения уреазы бактерий- 1 шт.

Использование набора для ускоренного микрообъемного определения уреазы бактерий
Среды и компоненты набора для ускоренного микрообъемного определения уреазы бактерий готовы к немедленному использованию. Для их применения необходимо срезать ножницами с соблюдением условий стерильности самый верхний закрытый участок полимерной капельницы и закрыть отверстие съемным колпачком капельницы. При исследованиях жидкость из флакона выливается по каплям путем надавливания пальцами на эластичные стенки капельницы.
Среду на уреазу вносят по 100 мкл (4 капли из капельницы) в лунки стерильного полимерного планшета для иммунологических исследований.
В каждую лунку со средой вносят по полной петле агаровой культуры исследуемых бактерий (или кусочек биоптата для Н. pylori) и перемешивают. Для каждой культуры используют индивидуальную пластиковую петлю или обожженную платиновую (нихромовую) петлю.
На поверхность среды капают по 50 мкл (2 капли из капельницы) стерильного вазелинового масла.
Контроль: 100 мкл среды на уреазу и 50 мкл вазелинового масла в одну лунку (без посева) на всю группу исследований в данный день.
Посевы помещают в термостат при температуре 37 °С.

Учет и интерпретация результатов на базе набора для ускоренного микрообъемного определения уреазы бактерий
Результаты учитывают через 1 - 2 мин, через 1 ч, 5 ч и 24 ч. Положительным результатом считается появление малиновой окраски среды в лунке с исследуемой пробой при сохранении исходной желтой окраски в контрольной лунке.
Бактерии, дающие положительный результат, относятся к группе содержащих уреазу.

Условия хранения и транспортировки набора для ускоренного микрообъемного определения уреазы бактерий

Набор для ускоренного микрообъемного определения уреазы бактерий хранить при температуре 6 ± 2 °С.
Срок хранения набора для ускоренного микрообъемного определения уреазы бактерий при герметично закрытой капельнице - 1 год. После вскрытия капельниц и частичного использования сред - 2 мес.
При нарушении условий хранения, способа приготовления и использования рекламации не принимаются.
