ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

«Питательная среда для выделения и культивирования микобактерий туберкулеза, готовая к применению (среда Финн-2)»
Набор реагентов Питательная среда для выделения и культивирования микобактерий туберкулеза, готовая к применению (среда Финн-2) представляет собой однородную массу, которую получают смешиванием водных растворов солей, малахитового зеленого с глицерином и яичной массой.

СОСТАВ

Питательная среда представляет собой смесь сухих компонентов из расчета г/л:

Магний сернокислый-7 водный                                                         0,16 г;

Натрий лимоннокислый 5,5-водный                                                  0,33 г;

Железоаммонийные квасцы                                                                0,016 г;

Калий дигидроортофосфат для пищевой, медицинской и

микробиологической промышленности                                            6,6 г;

Аммоний лимоннокислый однозамещенный                                    1,6 г;

Натрий глутаминовокислый кислый                                                  3,3 г;

Малахитовый зеленый (2% водный раствор)                                    11,0 мл;

Глицерин                                                                                               6,6 мл;

Крахмал растворимый                                                                         4,74 г;
Яйцо куриное в виде яичной массы                                                   666,0 мл;

Вода дистиллированная                                                                       316,4 мл.
НАЗНАЧЕНИЕ

Питательная среда для выделения и культивирования микобактерий туберкулеза, готовая к применению (среда Финн-2) предназначена для выделения и культивирования микобактерий туберкулеза, атипичных микобактерий из инфицированного материала (мокрота, моча и др).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Оборудование и материалы, необходимые для анализа.

· Термостат, обеспечивающий температуру (37±1)ºС;

· Автоклав;

· Пробирки стеклянные;

· Микроскоп;
· Спиртовка;
· Вода дистиллированная;
· Петля бактериологическая;
· Пипетки;
· Пробки резиновые;

· 0,9 % раствор натрия хлорида;
· Вата медицинская гигроскопическая;
· Марля медицинская.
2.Меры предосторожности.
Соблюдение Приказа МЗ РФ №109 от 21.03.03 г. «О совершенствовании противотубер-кулезных мероприятий в Российской Федерации», а также санитарных правил СП 1.3.2322-08 «Санитарно-эпидемиологические правила «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности)».
3.Подготовка питательной среды для использования.
Питательная среда Финн-2 готова к применению.
4.Проведение анализа.
Посев исследуемого материала проводить согласно «Инструкции по унифицированным методам микробиологических исследований при выявлении, диагностике и лечении туберкулеза», утвержденной приказом МЗ РФ № 109 от 21.03.2003 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации».
УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ
Учет результатов производят согласно «Инструкции по унифицированным методам микробиологических исследований при выявлении, диагностике и лечении туберкулеза»,

Утвержденной приказом МЗ РФ № 109 от 21.03.2003 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации».

ФОРМА ВЫПУСКА
Набор реагентов «Питательная среда для выделения и культивирования микобактерий туберкулеза готовая к применению (среда Финн-2)» выпускается в пробирках стеклянных по 6,5 мл, закрытых резиновыми пробками, 10 штук во вкладыше из картона.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА

Хранение – в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от  2 до 25 ºС.
Транспортирование – в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от  2 до 25 ºС.

Срок годности – 3 месяца. По истечению  срока годности набор реагентов применению не подлежит.
Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение настоящей Инструкции по применению.

Рекламации на качество набора реагентов в течение срока годности следует направлять в адрес производителя ФГУП «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, ул.1-я Дубровская, д.15 тел. (495)710-37-87.Адрес производства: Россия, 367025, г.Махачкала, ул.Леваневского, д.24, тел. (8722)62-47-79.

