ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
«Питательная среда для кампилобактерий транспортная сухая»

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Питательная среда для кампилобактерий транспортная сухая» предназначена для хранения и транспортирования исследуемого материала, выделенного в ходе бактериологического исследования, при диагностике кампилобактериоза.

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
2.1.Принцип метода.

Принцип метода – визуальное обнаружение бактерий, выросших на питательной среде при посеве исследуемых образцов.

2.2.Состав.

Набор реагентов «Питательная среда для кампилобактерий транспортная сухая» представляет собой смесь сухих компонентов из расчета г/л:
Питательный бульон сухой                                                                          7,5;

Железо (II) сернокислое                                                                               0,25;

Натрий сернистокислый пиро

или калий сернистокислый пиро                                                                 0,25;
Натрий пировинограднокислый                                                                  0,25;

Натрий L-глутаминовокислый, кислый                                                      1,5;

Сода кальцинированная                                                                                0,21;

Агар микробиологический                                                                           1,6;

Выпускается в полиэтиленовых банках по 180, 360 г.

3.АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1. Специфическая активность (показатели сохранения жизнеспособности и стабильности основных биологических свойств кампилобактерий).

 Питательная среда должна обеспечивать сохранение жизнеспособности и стабильности биологических свойств тест-штаммов Campylobacter jejuni NСТС 11168 и Сampylobacter coli II  L24 в течение 70-74 ч при температуре от 2 до 8 ºС при внесении по 1,0 мл микробной взвеси каждого тест-штамма  из разведения 10-5 и 10-6 в пробирки со средой.

4.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Соблюдение «Правил устройства, техники безопасности производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических  учреждений системы Министерства здравоохранения» (Москва, 1981 г.).
5.ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАГЕНТЫ

● Анаэростат, обеспечивающий температуру (42±1) ºС или 

   сборник для  твердых радиоактивных отходов СТО-10-1-ОС

● Автоклав

● Пробирки стеклянные стерильные

● Флаконы стеклянные

● Вода дистиллированная

● Вата медицинская гигроскопическая

6.АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ
Объекты исследований (фекалии, кровь, ликвор и т.д.) в санитарной и клинической микробиологии.
7.ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

 7.1.Подготовка питательной среды для использования.

Сухую питательную среду в количестве, указанном на этикетке для приготовлениния конкретной серии питательной среды, тщательно размешать в 1 л дистиллированной воды, кипятить 2 мин до полного расплавления агара. Профильтровать через ватный фильтр, разлить по 9 мл в стерильные и стерилизовать автоклавированием при температуре (120±2) ºС в течение 20 мин. Готовая среда- светло-желтого цвета.

 7.2.Посев исследуемого материала проводить согласно «Инструкции по клинической и лабораторной диагностике кампилобактериоза», М. 1989 г.
8.РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ
Регистрацию и учет результатов производят согласно «Инструкции по клинической и лабораторной диагностике кампилобактериоза», М.1989 г. после 44-48 часов инкубации в микроаэрофильных условиях при температуре от 41 до 43 ºС .
Исследуемый клинический материал можно хранить в среде в течение 72 часов при температуре от 2 до 8 ºС; в случае отсутствия холодильной камеры – 24 часов. Чистые культуры кампилобактерий сохраняют жизнеспособность и основные биологические свойства в течение 10 суток хранения при температуре от 2 до 8 ºС, 7 суток – при температуре от 18 до 25 ºС.
9.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

        Набор реагентов «Питательная среда для кампилобактерий транспортная сухая»
необходимо хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 ºС.

       Транспортирование должно проводиться при температуре от 2 до 25 ºС всеми видами крытого транспорта.

      Срок годности – 2 года со дня изготовления. Питательная среда с истекшим сроком годности использованию не подлежит.

       Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение настоящей инструкции по применению.

        По вопросам, касающимся  качества набора реагентов «Питательная среда для кампилобактерий транспортная сухая» в течение срока годности, следует обращаться в адрес производителя: ФГУП  «НПО  «Микроген» МЗ РФ, 115088, г. Москва, ул. 1-я  Дубровская,  д. 15,  тел. (495)710-37-87, или адрес производства:  367025, г. Махачкала,  ул. Леваневского,  д.  24,  тел.(8722)62-47-79. 
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