M1396R
Агар для бифидобактерий, модифицированная селективная среда 

(набор) 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Среду рекомендуют для селективного выделения и подсчета бифидобактерий в клиническом материале и молочных продуктах.

Набор содержит сухую основу среды и комплект добавок для приготовления 500 мл готовой среды.

Приготовление питательной среды:

Размешать 18,37 г порошка в 440 мл дистиллированной воды. Прокипятить для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121ºС) в течение 15 минут. Остудить до 450 – 500С и асептично добавить стерильное содержимое 1 флакона (50 мл) 20% раствора глюкозы (FD747R) и  растворенное содержимое флаконов с добавками: (FD743R) – селективная добавка для бифидобактерий C;  (FD744R) - селективная добавка для бифидобактерий D; (FD745R) - добавка для бифидобактерий E. Тщательно перемешать и разлить в чашки Петри.

Приготовление добавок:
FD743R
Bifido Selective Supplement C

Селективная добавка для бифидобактерий C
Антибактериальная добавка рекомендуется для селективного выделения Bifidobacterium spp.

Состав: (одного флакона достаточно для приготовления 500 мл готовой среды)

Дихлоксациллин

0,25 мг

Применение:

Растворить содержимое 1 флакона в 2,5 мл стерильной дистиллированной воды. Асептично  добавить в 440 мл стерильного Агара для бифидобактерий (модифицированный, селективная среда, набор) (М1396R) наряду с 1 флаконом (5 мл) Селективной добавки для бифидобактерий D (FD744R), 1 флаконом (2,5 мл) Добавки для бифидобактерий E (FD745R) и 1 флакона стерильного 20% раствора глюкозы (FD747R).

FD744R

Bifido Selective Supplement D

Селективная добавка для бифидобактерий D
Рекомендуется как селективная добавка для выделения Bifidobacterium spp.

Состав: (одного флакона достаточно для приготовления 500 мл готовой среды)

Лития хлорид
0,55г

Применение:

Растворить содержимое 1 флакона в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Асептично  добавить в 440 мл стерильного Агара для бифидобактерий (модифицированный, селективная среда, набор) (М1396R) наряду с 1 флаконом (2,5 мл) Селективной добавки для бифидобактерий C (FD743R), 1 флаконом (2,5 мл) Добавки для бифидобактерий E (FD745R) и 1 флакона стерильного 20% раствора глюкозы (FD747R).

FD745R

Bifido Selective Supplement E

Селективная добавка для бифидобактерий E
Рекомендуется как ростовая добавка для выделения Bifidobacterium spp.

Состав: (одного флакона достаточно для приготовления 500 мл готовой среды)

Цистеин гидрохлорид

0,25 г
Применение:

Растворить содержимое 1 флакона в 2,5 мл стерильной дистиллированной воды. Асептично  добавить в 440 мл стерильного Агара для бифидобактерий (модифицированный, селективная среда, набор) (М1396R) наряду с 1 флаконом (2,5 мл) Селективной добавки для бифидобактерий C (FD743R), 1 флаконом (5 мл) Добавки для бифидобактерий D (FD744R) и 1 флакона стерильного 20% раствора глюкозы (FD747R).

FD747R

Sterile 20% Glucose solution
Стерильный 20% раствор глюкозы

Рекомендуется в качестве ростовой добавки для выделения Bifidobacterium spp.

Состав: (одного флакона (50 мл) достаточно для приготовления 500 мл готовой среды)

20% стерилизованный фильтрованием раствор глюкозы (50мл)

Применение:

Добавить стерильное содержимое 1 флакона в 440 мл стерильного Агара для бифидобактерий (модифицированный, селективная среда, набор) (М1396R), предварительно остуженного до 45-500С.
