		Бульон для бифидобактерий

	Bifidobacterium Broth
Бульон для бифидобактерий
	M1395


Бульон для бифидобактерий используется для культивирования B. Infantis.
Состав**:
	Ингредиенты
	грамм/литр

	Глюкоза 
	20,00

	Казеина гидролизат 
ферментативный
	20,00

	Дрожжевой экстракт
	10,00

	Пептический перевар
животной ткани
	10,00

	Томатный сок, порошок
	16,65

	Твин-80
	2,00

	Конечное значение рН (при 25°С) 7,3 ± 0,2


** Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам
Приготовление:
Размешать 78,65 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Прокипятить до полного растворения компонентов среды. Разлить в соответствующие емкости., Стерилизовать автоклавированием при 110°С в течении 30 мин.
Принцип и оценка результата:
Бульон для бифидобактерий рекомендован АТСС (1) и Atlas (2) как среда культивирования для B. Infantis.
Среда содержит необходимые ростовые вещества, глюкозу, как источник энергии. Томатный сок помогает установить кислую рН, в то время как твин-80 предоставляет жирные кислоты, необходимые для метаболической активности бифидобактерий.
Контроль качества:
Внешний вид порошка:
Гомогенный сыпучий светло-желтый порошок.
Плотность готовой среды:
Готовая среда имеет янтарный цвет, прозрачна слегка опалесцирует.
Цвет и прозрачность готовой среды:
Готовая среда прозрачна, имеет голубоватую окраску, без какого-либо преципитата.
Кислотность среды:
При 25°С водный раствор (7,86% вес/об) имеет рН 6,8 ± 0,2.
Культуральные свойства:
Ростовые характеристики референс-штаммов через 24-48 ч при 37°С .
	Штаммы микроорганизмов (АТСС)
	Рост

	Штаммы микроорганизмов (АТСС)
	Хороший

	Bifidobacterium infantis (25962)
	хороший-обильный 



Ссылки:
1.Catalogue of Bacteria and Bacteriophages, 1992, 18th Edition, American Tipe Culture Collection.
2.Atlas R.M., 1997, Handbook of Microbiological Media, 2nd Edition, ed. by L.C. Parks, Published by CRC Press NY.
Условия и сроки хранения:
Порошок хранить при температуре ниже +30°С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре + 2...8°С.






