

	Perfringens Agar Base 
Основа агара для Clostridium perfringens
	M837 / M837I   



Этот агар с селективными и обогащающими добавками используют для предварительной идентификации и подсчета Clostridium perfringens в пищевых продуктах.


	Состав**:



	
Ингредиенты

	М837
грамм/литр
	М837I
грамм/литр

	Триптоза
Папаиновый перевар соевой муки
Мясной экстракт
Дрожжевой экстракт
Натрия гидросульфит
Железа аммонийного цитрат
Агар-агар 

Конечное значение рН (при 25ºС) 7,6 ± 0,2
	15,00
5,00
5,00
5,00
1,00
1,00
15,00



	15,00
5,00
–
5,00
1,00
1,00
15,00






** Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам


	Приготовление:



Размешать 23,5 г порошка М837 в 475 мл дистиллированной воды. Прокипятить для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121ºС) в течение 15 мин. Остудить до 50ºС,  асептично добавить 25 мл эмульсии яичного желтка (FD045) и растворенное в воде содержимое 1 флакончика с добавкой FD014. Тщательно перемешать и разлить среду в стерильные чашки Петри.
Размешать 21,0 г порошка М837I в 500 мл дистиллированной воды. Прокипятить для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121ºС) в течение 15 мин. Остудить до 50ºС,  асептично добавить растворенное в воде содержимое 1 флакончика с добавкой FD013/FD014. Тщательно перемешать и разлить среду в стерильные чашки Петри.


	Принцип и оценка результата:



Эта среда первоначально разработана Harmon и соавт. (1). В дальнейшей модификации (2) он рекомендован специалистами АРНА (3) и международным комитетом (4) для подсчета Clostridium perfringens в пищевых продуктах. Показано, что эта среда наиболее полезна для количественных посевов для выделения Clostridium perfringens, так как на ней подавляется рост почти всех других факультативных анаэробов. Этот агар в чашечном методе подсчета спор Clostridium perfringens превосходит метод определения НВЧ при повышенной температуре (46ºС)(4). 
Среда содержит триптозу, папаиновый перевар соевой муки, мясной и дрожжевой экстракты, обеспечивающие присутствие азотистых веществ, углерода, серы, витаминов группы В и микроэлементов для роста клостридий. Гидросульфит  натрия и цитрат аммонийного железа образуют индикаторную систему на восстановление сульфита Clostridium perfringens, которые образуют черные колонии.


	Контроль качества:



Внешний вид порошка:
Гомогенный сыпучий желтый порошок.

Плотность готовой среды:
Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5%-ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:
Основа среды имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует. После добавления FD014 и яичного желтка становится непрозрачной, когда в чашках Петри формируется гель. 

Кислотность среды:
При 25ºС водные растворы М837 (4,7% вес/об) и М837I (4,2% вес/об) имеют рН 7,6 ± 0,2.
 
Культуральные свойства:
Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч при 35ºС в анаэробных условиях.
	Штаммы микроорганизмов (АТСС)
Clostridium perfringens  (12924)
Clostridium sordelii (9714)
	Рост
Обильный
Подавляется
	Восстановление сульфита
+
–



	Ссылки:





	Условия и сроки хранения:



Порошок хранить при температуре ниже +25ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре +2…8ºС.

