

	Fluid Thioglycollate Medium / with Beef Extract 
Жидкая тиогликолевая среда /  Жидкая тиогликолевая среда с мясным экстрактом
	 M009 / M380 




Эту среду используют для контроля стерильности различных биоматериалов, а также для культивирования широкого круга аэробных и анаэробных бактерий.


	Состав**:



	
Ингредиенты

	М009
грамм/литр
	М380
грамм/литр

	Гидролизат казеина
Дрожжевой экстракт
Мясной экстракт
Глюкоза
Натрия хлорид
L-цистин
Натрия тиогликолят
Резазурин
Агар-агар

Конечное значение рН (при 25ºС) 
	15,00
5,00
–
5,50
2,50
0,50
0,50
0,001
0,75

7,1 ± 0,2
	15,00
5,00
5,00
5,50
2,50
0,50
0,50
0,001
0,75

7,2 ± 0,2



** Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам


	Приготовление:



Размешать 29,75 г порошка М009 или 34,75 г порошка М380 в 1000 мл дистиллированной воды. Прокипятить для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121ºС) в течение 15 мин. Остудить до 25ºС и оставить для хранения в темном прохладном месте (при температуре ниже 25ºС).
Примечание: если более, чем треть среды сверху стала розового цвета, ее можно один раз восстановить, прогрев в кипящей водяной бане или струе пара до исчезновения розовой окраски.


	Принцип и оценка результата:



Эту среду предложил Бревер (1) для быстрого культивирования аэробов, а также анаэробов (ввиду добавления редуцирующего вещества и небольшого количества агар-агара). Американские специалисты (2, 3) рекомендовали указанные среды для тестов на стерильность антибиотиков, биоматериала, пищевых продуктов, а также для определения фенолового коэффициента и спороцидных свойств дезинфектантов. Вместе с тем, среды предназначены для исследования прозрачных жидкостей и водорастворимых материалов.
Глюкоза, гидролизат казеина, дрожжевой экстракт, мясной экстракт и L-цистин дают питательные вещества для размножения бактерий. Тиогликолят натрия снижает окислительно-восстановительный потенциал, а также нейтрализует бактериостатический эффект соединений ртути и других тяжелых металлов, находящихся в исследуемом материале. Любое повышение концентрации кислорода сопровождается изменением цвета специального индикатора редокс-потенциала (резазурина) на красный (4, 5, 6). Низкий редокс-потенциал помогает поддерживать небольшое количество агара в среде (7).


	Контроль качества:



Внешний вид порошка:
Гомогенный сыпучий желтый порошок.

Цвет и прозрачность готовой среды:
Готовая среда имеет светло-соломенную окраску, прозрачна или слегка опалесцирует; не более 10% в ее верхней части может окрашиваться в розовый цвет при хранении. 

Кислотность среды:
При 25ºС водный раствор М009 (2,97% вес/об) имеет рН 7,1 ± 0,2, раствор М380 (3,47% вес/об) имеет рН 7,2 ± 0,2. 

Культуральные свойства:
Ростовые характеристики референс-штаммов через 48-72 ч при 35ºС.
	Штамм микроорганизмов (АТСС)
*Bacillus subtilis (6633)
*Candida albicans (10231)
*Clostridium sporogenes (11437)
*Micrococcus luteus (9341)
Neisseria meningitidis (13090)
Streptococcus pyogenes (19615)
*Bacteroides vulgatus (8482)
	Рост
Обильный
Обильный
Обильный 
Обильный
Обильный 
Обильный
Средний или хороший


Примечание: * культуру можно инкубировать при 25-30ºС в течение 2-7 дней.

	Ссылки:







	Условия и сроки хранения:



Порошок хранить при температуре ниже +25ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при комнатной  температуре в темноте. 


