Brucella Selective Supplement, Modified 				FD161
Селективная добавка для бруцелл, модифицированная
Добавка для селективного выделения бруцелл из молока и других материалов
Состав:
(Одного пузырька достаточно для 500 мл среды)
	Полимиксин В
	2 500 МЕ

	Бацитрацин
	12 500 МЕ

	Нистатин
	50 000 МЕ

	Натамицин
	50,0 мг

	* Налидиксовая кислота
	2,5 мг

	Ванкомицин
	10,0 мг



Указания по применению:
Асептически растворить содержимое 1 пузырька в 5 мл 50 %-го раствора метанола. Тщательно перемешать до образования равномерной суспензии и асептически добавить к 500 мл стерильной расплавленной основы таких сред, как кровяной агар N 2 (М834/М834А), колумбийский агар (М144/М144А), содержащих 5-10% (об/об) стерильной инактивированной лошадиной сыворотки и 1% (вес/об) стерильной глюкозы, или основы агара/бульона для бруцелл (М074/М348) с 5-10% (об/об) стерильной инактивированной лошадиной сыворотки. Тщательно перемешать и разлить в стерильные чашки Петри, флаконы или пробирки.
*: Ядовитое вещество
	
!
	Налидиксовая кислота
R : 22
S : 24-28



Очень токсично
Опасно при вдыхании, употреблении внутрь или попадании на кожу. Не допускать попадания в глаза и на кожу. При работе надевать соответствующую защитную одежду.
Первая помощь:
В случае попадания внутрь лицам, находящимся в сознании, необходимо промыть рот. При попадании на кожу обильно промыть водой в течение 15 мин. Снять загрязненную веществом одежду и обувь. В случае вдыхания вывести пострадавшего на свежий воздух, при затруднении дыхания – обратиться к врачу. При попадании в глаза обильно промыть их водой в течение 15 мин, раздвинув веки пальцами. При тяжелом отравлении вызвать врача, показать ему емкость с веществом или ее этикетку.

