HiCrome EC0157:H7 Selective Supplement
Селективная добавка для ЭГКП			FD187
 
Эта стерилизованная фильтрованием добавка рекомендуется для селективного выделения Escherichia coli 0157:H7.
Состав:
(Одного пузырька достаточно для 1000 мл среды)
	Новобиоцин
	10,0 мг

	Калия теллурит
	1,0 мг


 
[bookmark: _GoBack]Указания по применению:
Асептически растворить содержимое флакончика в 10 мл дистиллированной воды и добавить к 990 мл стерильной, расплавленной и остуженной до 50°C основы хромогенного агара для E. coli O157:Н7 (M1430). Тщательно перемешать и разлить в стерильные чашки Петри.
