Aeromonas Selective Supplement 				FD039
[bookmark: _GoBack]Селективная добавка для выделения аэромонад

Рекомендуется для селективного выделения Aeromonas spp.
Состав:
(Одного пузырька достаточно для 500 мл среды)
	Ампициллин
	2,50 мг



Указания по применению:
Асептически растворить содержимое пузырька в 2 мл 50%-го этилового спирта. Тщательно перемешать и асептически добавить раствор к 500 мл стерильной расплавленной основы среды для выделения аэромонад (М884) или основы декстринового агара с ампициллином (М1262). Тщательно перемешать и разлить в стерильные чашки Петри.
