Oxford Listeria Supplement, Modified

Селективная добавка для листерий

FD172

Рекомендуется для селективного выделения листерий.

Состав:

(Одного пузырька достаточно для 500 мл среды)

	Амфотерицин В
	5,0 мг

	Колистина сульфат
	10,0 мг

	Акрифлавин гидрохлорид
	2,5 мг

	Цефотетан
	1,0 мг

	Фосфомицин
	5,0 мг


Указания по применению:

Асептически растворить в 5 мл 50%-го раствора этанола и добавить к 500 мл стерильной расплавленной основы Оксфордской среды для листерий (M1145). Тщательно перемешать и разлить среду в стерильные чашки Петри.

