Fraser Supplement



FD141

Добавка Фрейзера
Рекомендуется международным комитетом ISO для селективного выделения и подсчета Listeria monocytogenes из пищевых продуктов, кормов для животных и другого материала.

Состав:

(Одного пузырька)

Железа аммонийного цитрат 


250,0 мг

Указания по применению:

Асептически растворить в 1-2 мл дистиллированной воды и добавить к стерильной основе бульона Фрейзера (M1327): содержимое 2 пузырьков к 1000 мл – для первичного обогащения листерий или содержимое 1 пузырька к 500 мл – для вторичного обогащения. Тщательно перемешать и разлить среду в соответствующую стерильную посуду.

