Tellurite-Cefixime Supplement

Цефиксим-теллуритная добавка


FD147

Рекомендуется международным комитетом ISO для селективного выделения Escherichia coli 0157:H7.

Состав:

(Одного пузырька достаточно для 500 мл среды)

	Калия теллурит
	1,25 мг

	Цефиксим
	0,25 мг 


Указания по применению:

Асептически растворить в 5 мл стерильной дистиллированной воды при осторожном помешивании и добавить к 495 мл стерильной расплавленной и охлажденной до 45-50°С основы агара МакКонки с сорбитом (M298I) или основы хромогенного агара МакКонки с сорбитом (M1340). Тщательно перемешать и разлить среду в стерильные чашки Петри.
