Potassium Tellurite 1 % 



FD052

Теллурит калия, 1 %-й раствор

Рекомендуется для селективного выделения стафилококков и коринебактерий

Состав:

(В одном флаконе 10 мл)

	Калия теллурит
	0,10 г

	Дистиллированная вода
	10,0 мл 


Указания по применению:

Подогреть содержимое флакона до 45-50 °С. Асептично добавить 9 мл стерильной теплой дистиллированной воды, хорошо перемешать. Добавить содержимое 1 пузырька к 500 мл стерильной расплавленной основы таких сред, как агар для стафилококков по Фогелю-Джонсону (М023), цистин-теллуритный агар (М881), бульон Бэрда для накопления стафилококков (М1091), кровяно-теллуритный агар (М1260), глицин-теллуритный агар (М448) или 2,85 мл раствора к 1000 мл основы бульона Микоплазма с кристаллвиолетом (М268) или 0,5 мл раствора к 100 мл среды Монсур (М474) или 2 мл раствора к 1000 мл расплавленной основы среды для выделения вибрионов (М558) или 100 мл раствора к 1000 мл основы желточно-теллуритного агара (М402) или 0,5 мл раствора к 10 мл основы агара для теста на токсигенность коринебактерий (М882) или 25 мл раствора к 950 мл глюкозо-пептонной основы для кровяно-теллуритного агара (М734) или 1 мл раствора к 1000 мл стрептококкового агара (М259) или 10 мл раствора к 950 мл основы триптонно-теллуритного агара (М1056). Тщательно перемешать и разлить в стерильные чашки Петри или пробирки
