Legionella Selective Supplement II 


FD037

Селективная добавка для легионелл-II

Рекомендуется для селективного выделения легионелл из смешанных культур

Состав:

(Одного пузырька достаточно для 500 мл среды)

	Цефалотин
	2,00 мг

	Колистина сульфат
	8,00 мг

	Ванкомицин
	0,25 мг

	Циклогексимид
	40,00 мг


Указания по применению:

Асептически растворить содержимое пузырька в 5 мл 50%-го этилового спирта. Тщательно перемешать и асептически добавить раствор к 500 мл стерильной расплавленной основы селективного агара для легионелл (М813) или основы забуференного угольного агара модифицированной (М892). Тщательно перемешать и разлить в стерильные чашки Петри
