[image: image1.png]



ДИАХИМ-БУФЕР-Г рН 6,8-7,2 (10мл на 3л) концентрат
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОНЦЕНТРАТА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАБУФЕРЕННОЙ ВОДЫ С РН 6,8-7,2
	Кат.№ 483


	НАЗНАЧЕНИЕ

ДИАХИМ-БУФЕР-Г предназначен для приготовления забуференной воды с рН 6,8-7,2. Является принадлежностью к медицинскому изделию.
ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

Состав:
Буфер Г (10мл на 3л) – 1 флакон (10 мл)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

 Потенциальный риск применения набора – класс 1.

 Все компоненты в используемых концентрациях являются нетоксичными.

 При работе с набором необходимо соблюдать "Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы  Министерства здравоохранения СССР (Москва, 1981 г.).

 При работе с биологическими жидкостями следует надевать одноразовые резиновые перчатки, так как исследуемый материал является потенциально инфицированным, способным длительное время сохранять или передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции. Все использованные материалы дезинфицировать в соответствии с требованиями МУ-287-113.

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТРЁХ ЛИТРОВ ЗАБУФЕРЕННОЙ ВОДЫ:
· стакан лабораторный 3000 мл;
· вода дистиллированная;
· цилиндр мерный вместимостью 1000 мл;
· мешалка магнитная;
· ёмкость(-и) для хранения суммарным объёмом 3л.
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
В лабораторный стакан на 3 л отмерить мерным цилиндром на 1000 мл 3л дистиллированной воды. Влить содержимое флакона с буфером. Перемешать на магнитной мешалке в течение 1 минуты.
Забуференную воду хранить в укупоренной таре при температуре от 2(С до 25(С в течение всего срока годности изделия.

Примечание: работать только с химически чистой посудой!
	УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Транспортирование.

Транспортирование раствора производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от +2(С до +25(С.

Хранение.

Раствор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в крытых вентилируемых помещениях, не допуская воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от +2(С до +25(С в течение всего срока годности.

Эксплуатация.

Раствор стабилен после вскрытия флакона при температуре от +2(С до +25(С в течение всего срока годности при условии достаточной герметизации флакона.

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению раствора. 
Забуференную воду хранить в укупоренной таре при температуре от 2(С до 25(С в течение всего срока годности изделия.
Срок годности: 1 год со дня приемки ОТК предприятия-изготовителя.

Адрес предприятия: 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16, лит. М, 2-й этаж.

тел./факс: 8-800-333-73-24 (бесплатный по России),
тел.: 8(812) 740-19-92, 8-981-857-19-33
e-mail: abris@abrisplus.ru;

http://www. abrisplus.ru



