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ДИАХИМ-Набор реагентов для исследования на гельминты по Рабиновичу
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ набора реагентов для исследования на гельминты по Рабиновичу
	Кат.№ 444
50 исследований

	Только  для  in vitro  диагностики!


	НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для исследования по Рабиновичу, далее по тексту – набор, предназначен для выявления яиц гельминтов методом исследования перианальных складок.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

Состав: 
Клеевой состав – готов к применению – 1 флакон 50 мл
Стеклянные палочки (лопатки) – 50 шт.

Число анализируемых проб: 50 исследований.

Принцип метода: яйца гельминтов обнаруживают в перианальных соскобах, сделанных с помощью клеевого слоя.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

 Потенциальный риск применения набора – класс 1.

 Все компоненты в используемых концентрациях являются нетоксичными.

 При работе с набором необходимо соблюдать "Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы  Министерства здравоохранения СССР (Москва, 1981 г.).

 При работе с биологическими жидкостями следует надевать одноразовые резиновые перчатки, так как исследуемый материал является потенциально инфицированным, способным длительное время сохранять или передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции. Все использованные материалы дезинфицировать в соответствии с требованиями МУ-287-113.

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ:
· стекла предметные;

· палочки стеклянные или деревянные;

· валик или резиновая пробка;

· пинцет;

· секундомер;

· микроскоп.
АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ПРОБЫ

Исследуемый материал: соскобы с перианальных складок. 

	ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ:

Подготовка стеклянных палочек (лопаток):

1. Стеклянные палочки (лопатки) промыть, обезжирить и простерилизовать (кипячением или автоклавированием), высушить;

2. Сухую лопаточку стеклянной палочки обмакнуть в клеевой состав;

3. Просушить не менее 2-4 часов;

Стеклянная палочка при этом должна находиться лопаточкой вверх для стекания избытка клея и образования равномерной пленки. Клеевой состав, обтекая лопаточку, образует прозрачную клейкую пленку, сохраняющуюся после высыхания не менее недели, что позволяет готовить палочки заранее.

 4. Установить стеклянные палочки в специальный штатив, где каждая ячейка имеет свой номер, или использовать пронумерованные пенициллиновые флаконы, предварительно закрепив ручку глазной палочки в резиновой пробке от этого пузырька.
ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА:

1. Взять соскоб путем соприкосновения или "отпечатка" обеих сторон плоской части стеклянной палочки (лопаточки) с кожей перианальных складок;

2. Снова укрепить палочку в штативе или пенициллиновом пузырьке (промаркированном соответственно номеру, присвоенному обследуемому или регистрационному номеру в журнале) для доставки в лабораторию;

3. Укрепить глазную палочку в специальном держателе для просмотра под микроскопом;

4. Микроскопировать непосредственно плоскую поверхность стеклянной палочки (лопаточки) с "отпечатком" поочередно с обеих сторон при увеличении: окуляр х 7 или х 10, объектив х 8 или х 10 (для уточнения морфологического строения яиц гельминтов: объектив х 40).

Использованные палочки дезинфицировать кипячением в мыльном растворе, тщательно промыть, прополоскать, обезжирить, просушить в сухожаровом шкафу. Штатив и кассеты обработать 70%-ным спиртом и промыть мыльно-содовым раствором.

Пенициллиновые пузырьки и резиновые пробки дезинфицировать кипячением или автоклавированием.
Оценка результатов:
Яйца гельминтов выявляются согласно видовой принадлежности.

Позволяет просмотреть в 20-30 раз больше препаратов, чем в нативном мазке.
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	УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Транспортирование.

Транспортирование набора производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от +18(С до +25(С.

Хранение.

Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в крытых вентилируемых помещениях, не допуская воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от +18(С до +25(С в течение всего срока годности.

Эксплуатация.

Компоненты набора стабильны после вскрытия флаконов при температуре от +18(С до +25(С в течение всего срока годности при условии достаточной герметизации флаконов.

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению раствора. 

Срок годности: 2 года со дня приемки ОТК предприятия-изготовителя. 


