

	Alkaline Peptone Water
Щелочная пептонная вода
	M618/M6181




Среда предназначена для накопления вибрионов (Vibrio spp.). 

	Состав**:



	
Ингредиенты

	M618
грамм/литр
	M6181
грамм/литр

	Пептический перевар животной ткани
Натрия хлорид

Конечное значение рН (при 25ºС) 
	10,00
10,00

8,4 ± 0,2

	20,00
30,00

8,6 ± 0,2




** Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам


	Приготовление:



Размешать 20,0 г порошка M618 или 50,0 г порошка M6181 в 1000 мл дистиллированной воды. Подогреть для полного растворения частиц. Разлить в пробирки или флаконы. Стерилизовать автоклавированием при 1 атм (121ºС) в течение 15 мин.


	Принцип и оценка результата:



Щелочная пептонная вода рекомендуется, в частности, специалистами АРНА (1) для накопления Vibrio spp., выделяемых из морепродуктов, фекалий и другого клинического материала (2). Комитетом ISO для определения вибрионов недавно предложена небольшая модификация среды (3). 
Для исследования, например, морепродуктов образец в количестве 10 г вносят в 90 мл щелочной пептонной воды и инкубируют 18-20 ч при 37ºС. Более длительная инкубация может привести к размножению сопутствующих микроорганизмов (4).


	Контроль качества:



Внешний вид порошка:
Гомогенный сыпучий светло-желтый порошок.

Цвет и прозрачность готовой среды:
Готовая среда имеет светло-желтую окраску, прозрачна, без какого-либо преципитата.

Кислотность среды:
При 25ºС водный раствор М618 (2% вес/об) имеет рН 8,4 ± 0,2. 
Водный раствор М6181 (5% вес/об) при той же температуре имеет рН 8,6 ± 0,2.

Культуральные свойства:
Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч при 35ºС.

	Штаммы микроорганизмов (АТСС)
Vibrio parahaemolyticus (17802)
Vibrio cholerae  (15748)
	
	Рост 
Обильный
Обильный 




	Ссылки:





	Условия и сроки хранения:



Порошок хранить при температуре ниже +25ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре +2…8ºС. 


