	Hektoen Enteric Agar 
Агар «Гектоен энтерик»
	 M467




Этот агар в качестве дифференциальной селективной среды используют для выделения  шигелл и сальмонелл из испражнений больных кишечными инфекциями.


	Состав**:



	
Ингредиенты

	
грамм/литр

	Протеозопептон
Дрожжевой экстракт
Лактоза
Сахароза
Салицин
Смесь желчных солей
Натрия хлорид
Натрия тиосульфат
Железа аммонийного цитрат
Фуксин кислый
Бромтимоловый синий
Агар-агар

Конечное значение рН (при 25ºС) 7,5 ± 0,2
	12,00
3,00
12,00
12,00
2,00
9,00
5,00
5,00
1,50
0,10
0,065
15,00




** Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам


	Приготовление:



Тщательно размешать 76,67 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Прокипятить для полного растворения частиц. НЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ СРЕДУ.


	Принцип и оценка результата:



Этот агар впервые описан King и Metzger (1), он удовлетворяет требованиям американской фармакопеи (2). Повышенные концентрации сахаров и пептона смягчают подавляющий эффект желчных солей, рост сальмонелл и шигелл хорошо заметен, а рост нормальной кишечной микрофлоры подавляется. Для оптимальной дифференциации патогенных энтеробактерий в состав среды введено 3 углевода: лактоза, сахароза и салицин. Повышенная концентрация лактозы способствует более четкому выявлению кишечных патогенов, минимизации проблемы медленного ферментирования лактозы. Ввиду присутствия тиосульфата и соли железа колонии микроорганизмов, продуцирующих сероводород, имеют черный центр.
Для подавления роста цитробактеров и протеев в среду с целью повышения селективности вводят 15 мг/л новобиоцина (3). На этой среде лучше, чем на других, растут шигеллы и лучше дифференцировать возбудителей кишечных инфекций (4). Среду засевают суспензией свежих фекалий в физиологическом растворе или ректальным тампоном. После тщательного растирания материала среду инкубируют при 35ºС 18-24 ч. В сомнительных случаях для лучшей дифференциации шигелл и сальмонелл инкубирование можно продолжить. Для дифференциации с протеями и другими микроорганизмами могут потребоваться дополнительные тесты.


	Контроль качества:



Внешний вид порошка:
Гомогенный сыпучий зеленовато-желтый порошок.

Плотность готовой среды:
Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5%-ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:
Готовая среда имеет зеленую окраску, прозрачна или слегка опалесцирует, если в чашках Петри формируется гель.

Кислотность среды:
При 25ºС водный раствор (7,67% вес/об) имеет рН 7,5 ± 0,2. 

Культуральные свойства:
Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч  при 35-37ºС.
	Штаммы микроорганизмов (АТСС)
Salmonella enteritidis (13076)
Salmonella typhimurium  (14028)
Shigella flexneri (12022)
Enterobacter aerogenes (13048)
Escherichia coli (25922)
Enterococcus faecalis  (29212)
	Рост
Обильный
Обильный
Обильный
Средний или хороший 
Средний
Подавляется
	Цвет колоний
Зеленовато-голубые*
Зеленовато-голубые*
Зеленовато-голубые
Оранжево-розовые
Оранжевые (иногда зона преципитата)
—


Примечание: * могут иметь черный центр (продукция сероводорода).

	Ссылки:







	Условия и сроки хранения:



Порошок хранить при температуре ниже +25ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре +2…8ºС. 


