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Агар для определения чувствительности к антимикотикам
	M1336


Рекомендуется для определения чувствительности к антимикотикам диск-диффузионным методом.
Состав**:
	Ингредиенты
	грамм/литр

	Казеина гидролизат ферментативный
	19,00

	Дрожжевой экстракт
	10,00

	Глюкоза
	20,00

	Натрия цитрат
	10,00

	Натрий фосфорнокислый двузамещенный
	1,00

	Агар
	25,00

	ph готовой среды (при 25°С) 6,6 ± 0,2


** Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам
Приготовление:
Размешать 85, 00 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Нагреть до кипения для полного растворения компонентов среды. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121°С) в течение 15 минут. Хорошо перемешать и разлить в стерильные чашки Петри.
МЕТОДИКА
1. Приготовление чашек со средой.
Налить 15 мл готовой среды в 90 мм чашку (толщина слоя агара около 2,4 мм) или 5 мл в чашку диаметром 50 мм. Подсушить чашки со средой 15 минут при 37 °С.
2. Приготовление инокулята:
Снять хорошо изолированные колонии 24-часовой культуры на среде Декстрозный агар Сабуро (Sabouraud Dextrose Agar M063) и суспендировать в стерильном 0,85% растворе NaCl, доводя мутность суспензии до 0,5 единиц МакФарланда.
3. Инокуляция:
Внести на подсушенные чашки приготовленный инокулят: 5 мл – в 90 мм чашку; 2 мл – в 50 мм чашку. Отсосать пипеткой излишнюю жидкость и оставить чашки при комнатной температуре на 15 минут. После этого, используя пинцет, положить диски с антифунгальными препаратами.
4. Инкубация:
Оставить чашки с дисками при комнатной температуре на 30 минут (для предварительной диффузии) и затем инкубировать при 37 °С 24-48 часов.
Контроль качества:
 
	Препарат (мкг/диск)
	Рост культуры
	Размеры зон задержки роста (мм)

	
	
	Candida albicans
(ATCC 90028)
	Candida parapsilosis
(ATCC 22019)

	Амфотерицин В (50мкг)
	обильный
	12-15
	13-17

	Нистатин (50мкг)
	обильный
	19-23
	19-23

	Миконазол (50 мкг)
	обильный
	26-32
	23-29

	Миконазол (30 мкг)
	обильный
	22-26
	13-17

	Кетоконазол (50мкг)
	обильный
	37-45
	36-44

	Кетоконазол (30мкг)
	обильный
	32-36
	26-32

	Интраконазол (30мкг)
	обильный
	18-22
	20-24

	Флуконазол (25мкг)
	обильный
	30-37
	27-33


Интерпретация результатов
	Препарат
	Символ
	Нагрузка на диск
	Диаметр зоны
задержки роста
	Интерпретация

	Полиены
	Амфотерицин В
Нистатин AMB
	NYS
	100µg
100µg
	>10
<10
	чувствительна
устойчива

	Азолы
	Миконазол
Кетоконазол
	MIC KET
	50µg
50µg
	>20
20-10
<10
	чувствительна 
умеренно-устойчива
устойчива

	 
	Интраконазол
	ITR
	30µg
	>10
<10
	чувствительна 
устойчива 

	 
	Флуконазол*
	FLU
	25µg
	>19
18-13
<10
	чувствительна 
умеренно-устойчива 
устойчива 


*Согласно NCCLS используют нагрузку флуконазола только 25 мкг на диск и инкубируют только при температуре 35°C.
	Референс-штаммы для контроля, рекомендуемые NCCLS

	Candida albicans ATCC 90028

	Candida glabrata ATCC 90030

	Candida parapsllosis ATCC 22019

	Candida krusei ATCC 6258
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Условия и сроки хранения:
Порошок хранить при температуре ниже +30°С. Использовать до даты, указанной на этикетке.






