	Hemorrhagic Coli (HC) Agar
Агар для энтерогеморрагических эшерихий (ЭГКП)
	 M1158




Этот агар в качестве дифференциальной среды рекомендуют для выделения и подсчета (например, методом энзим-меченых антител) энтерогеморрагических Escherichia coli.

	Состав**:



	
Ингредиенты

	
грамм/литр

	Гидролизат казеина
Сорбит
Натрия хлорид
Соли желчных кислот
Бромкрезоловый пурпурный
Агар-агар

Конечное значение рН (при 25ºС) 7,2 ± 0,2
	20,00
20,00
5,00
1,12
0,015
15,00




** Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам


	Приготовление:



Размешать 61,13 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Подогреть до кипения для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121ºС) в течение 15 мин. 


	Принцип и оценка результата:



Этот агар готовят согласно прописи,  рекомендованной специалистами АРНА (1), для выделения энтерогеморрагических Escherichia coli – возбудителей геморрагического колита (2).
Для посева гомогенизируют 10,0 г пробы в 90 мл пептонной воды (М028). После пропускания через фильтр с размером пор 100 мкм по 1 мл фильтрата вносят в 10 мл Пептонной воды и фильтруют через гидрофобный мембранный фильтр (HGMF). Укладывают данный фильтр на поверхность агара для ЭГКП и инкубируют при 43ºС в течение 16-20 ч. Методом реплики переносят материал на новый фильтр HGMF и инкубируют фильтры в тех же условиях. Через 16-20 ч исходный фильтр тестируют конъюгатом моноклональных антител к антигенам ЭГКП. Проверяют также чистые культуры, обладающие Н-антигеном. 


	Контроль качества:



Внешний вид порошка:
Гомогенный сыпучий желтый порошок.

Плотность готовой среды:
Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5%-ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:
Готовая среда имеет лиловую окраску, прозрачна или слегка опалесцирует, если в пробирках формируется гель.

Кислотность среды:
При 25ºС водный раствор (6,11% вес/об) имеет рН 7,2 ± 0,2. 

Культуральные свойства:
Ростовые характеристики референс-штаммов через 16-20 ч  при 43ºС.
	Штаммы микроорганизмов (АТСС)
Escherichia coli (О157:Н7)
Escherichia coli (25922)
	Рост
Обильный
Хороший



	Ссылки:





	Условия и сроки хранения:



Порошок хранить при температуре ниже +25ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре +2…8ºС. 


