	Bile Esculin Agar / Agar Base
Желчно-эскулиновый агар / Основа желчно-эскулинового агара
	M972/M340 




Эта дифференциальная среда рекомендуется для выделения и предварительной идентификации энтерококков в пищевых продуктах и фармпрепаратах.


	Состав**:



	
Ингредиенты

	М972
грамм/литр
	М340
грамм/литр

	Пептический перевар животной ткани
Мясной экстракт
Oxgall
Эскулин
Железа цитрат
Агар-агар

Конечное значение рН (при 25ºС) 6,6 ± 0,2
	5,00
3,00
40,00
1,00
0,50
15,00
	5,00
3,00
40,00
–
0,50
15,00



** Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам


	Приготовление:



Размешать 64,5 г порошка М972 или 63,5 г порошка М340 в 1000 мл дистиллированной воды. Подогреть до кипения для полного растворения частиц. Добавить 1 г эскулина (FD050) в М340. Перемешать и разлить в пробирки или флаконы. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121ºС) в течение 15 мин. Пробирки оставить в наклонном положении для формирования скошенного агара.


	Принцип и оценка результата:



Этот агар разработан Swan (1), как среда для выделения и идентификации стрептококков группы Д из пищевых продуктов. Она содержит 4% Oxgall, подавляющего рост грамположительных бактерий, не относимых к стрептококкам группы Д и энтерококкам. Последние гидролизуют эскулин на глюкозу и эскулетин, который, реагируя с цитратом железа, образует коричневато-черный преципитат в среде (2). Первоначально желчно-эскулиновый тест использовали для идентификации энтерококков, но затем было показано, что так реагируют стрептококки группы Д (3), поэтому для правильной идентификации энтерококков рекомендуется проведение дополнительных тестов (например, тест на галотолерантность) (4). По способности к гидролизу эскулина на данной среде также можно дифференцировать другие микроорганизмы, например, энтеробактерии (5). 


	Контроль качества:



Внешний вид порошка:
Гомогенный сыпучий коричневато-желтый порошок.

Плотность готовой среды:
Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5%-ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:
Среда имеет желтую окраску, прозрачна или слегка опалесцирует с голубым оттенком, если в чашках Петри формируется гель.

Кислотность среды:
При 25ºС водный раствор М972 (6,5% вес/об) или раствор М340 (6,35% вес/об) имеют рН 6,6 ± 0,2. 

Культуральные свойства:
Ростовые характеристики референс-штаммов через 40-48 ч при 35ºС в анаэробных условиях.
	Штамм микроорганизмов (АТСС)
Enterococcus faecalis (29212) 
Streptococcus pyogenes (19615)
Proteus mirabilis  (25933)
	Рост
Обильный
Обильный
Обильный
	Гидролиз эскулина
+
–
–




	Ссылки:





	Условия и сроки хранения:



Порошок хранить при температуре ниже +25ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре +2…8ºС. 


