	Phenol Red Broth Media
Бульонные среды с феноловым красным (БФК)
	



Эти среды используют для изучения ферментации различных углеводов с целью дифференциации чистых культур микроорганизмов. 


	Состав**:



	
	 Base 
(M054)

	Adonitol
 (M1200)
	Arabinose
 (M1014)
	Dextrose
 (M056)
	Dulcitol
 (M617)
	Galactose
 (M1135)
	Inositol
 (M1017)
	Lactose
 (M275)
	Maltose
 (M276)

	Ингредиенты 
грамм/литр

	Основа БФК
(М054)
	БФК с адонитом
(М1200)
	БФК с арабинозой
(М1014)
	БФК с глюкозой
(М056)
	БФК с дульцитом
(М617)
	БФК с галактозой
(М1235)
	БФК с инозитом
(М1017)
	БФК с лактозой
(М275)
	БФК с мальтозой
(М276)

	Протеозопептон
Мясной экстракт
Натрия хлорид
Адонит
Арабиноза
Глюкоза
Дульцит
Галактоза
Инозит
Лактоза
Мальтоза 
Феноловый красный

Конечное значение рН 
(при 25ºС)     7,4 ± 0,2
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–
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0,018






	
	 Mannitol
(M570)

	Raffinose
 (M1013)
	Rhamnose
 (M1183)
	Salicin
 (M1011)
	Sorbitol
 (M1012)
	Starch
 (M1016)
	Sucrose
 (M274)
	Trehalose
 (M1201)
	Xylose
 (M1015)

	Ингредиенты 
грамм/литр

	БФК с маннитом
(М570)
	БФК с раффинозой
(М1013)
	БФК с рамнозой
(М1183)
	БФК с салицином
(М1011)
	БФК с сорбитом
(М1012)
	БФК с крахмалом
(М1016)
	БФК с сахарозой
(М274)
	БФК с трегалозой
(М1201)
	БФК с ксилозой
(М1015)

	Протеозопептон
Мясной экстракт
Натрия хлорид
Маннит
Раффиноза
Рамноза
Салицин
Сорбит
Крахмал
Сахароза
Трегалоза
Ксилоза 
Феноловый красный

Конечное значение рН 
(при 25ºС)      7,4 ± 0,2
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** Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам


	Приготовление:



Размешать 16,0 г порошка М054 или 21,0 г других сред в 1000 мл дистиллированной воды. Подогреть для полного растворения частиц. Разлить в пробирки с поплавками. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121ºС) в течение 15 мин. Асептично добавить к среде М054 стерилизованный отдельно (фильтрованием или автоклавированием) раствор того или иного углевода.
 

	Принцип и оценка результата:



Эти среды рекомендованы (1, 2, 3) для изучения ферментации различных углеводов чистыми культурами микроорганизмов с целью их дифференциации. 
После добавления углевода в случае положительной реакции продукты ферментации закисляют среду и она становится желтой. На газообразование при этом указывают пузырьки газа в поплавках. В основу среды входят все компоненты, кроме углеводов. Ее используют в качестве отрицательного контроля или как основу, в которую вносят необходимые углеводы.
Протеозопептон и мясной экстракт обеспечивают присутствие в среде азотистых питательных веществ. Феноловый красный является индикатором рН, который в кислой среде становится желтым. Хлорид натрия обеспечивает оптимальное осмотическое давление.


	Контроль качества:



Внешний вид порошка:
Гомогенный сыпучий розовый порошок.

Цвет и прозрачность готовой среды:
Среда имеет красную окраску, прозрачна, без какого-либо преципитата.

Кислотность среды:
При 25ºС водные растворы М054 (1,6% вес/об) или других сред (2,1% вес/об)  имеют рН 7,4 ± 0,2.
 
Культуральные свойства:
* Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч  (или дольше, если надо) при 35-37ºС.
	
	
	Основа

	Адонит
	Арабиноза
	Глюкоза
	Дульцит
	Галактоза
	Инозит
	Лактоза
	Мальтоза

	
	Рост
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	Штаммы микроорганизмов (АТСС)
Citrobacter freundii (8090)
Enterobacter aerogenes (13048)
Escherichia coli (25922)
Klebsiella pneumoniae (13883)
Proteus vulgaris (13315)
Salmonella typhimurium (14028)
Salmonella typhi (6539)
Serratia marcescens (8100)
Shigella flexneri (12022)
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	Маннит

	Раффиноза
	Рамноза
	Салицин
	Сорбит
	Крахмал
	Сахароза
	Трегалоза
	Ксилоза

	
	Рост
	К
	Г
	К
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	Г
	К
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	К
	Г
	К
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	Штаммы микроорганизмов (АТСС)
Citrobacter freundii (8090)
Enterobacter aerogenes (13048)
Escherichia coli (25922)
Klebsiella pneumoniae (13883)
Proteus vulgaris (13315)
Salmonella typhimurium (14028)
Salmonella typhi (6539)
Serratia marcescens (8100)
Shigella flexneri (12022)
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Примечание:  * см. Руководство Берджи по систематике бактерий (1984, 1994)
К = кислота
Г = газ
+ = положительная реакция, желтый цвет среды
– = отрицательная реакция, цвет красный или не изменен
 = слабо положительная реакция 


	Ссылки:





	Условия и сроки хранения:



Порошок хранить при температуре ниже +25ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре +2…8ºС.



