	Soyabean Casein Digest Agar / Medium (Tryptone Soya agar / Broth)

Триптон-соевый агар / Триптон-соевый бульон
	M290 / M011




Эти среды используют в качестве основных для культивирования широкого круга микроорганизмов. Триптон-соевый бульон рекомендуют для тестов на стерильность.
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	  Рост на среде Antibiotic Assay Medium No. 37 (M011), 

слева направо:
1.Streptococcus pyogenes
2.Staphylococcus aureus 
3.Escherichia coli
4.Контроль


	Состав**:

	Ингредиенты


	М290

грамм/литр
	М011

грамм/литр

	Гидролизат казеина

Папаиновый перевар соевой муки

Натрия хлорид

Калия гидрофосфат

Глюкоза

Агар-агар

Конечное значение рН (при 25ºС) 7,3 ± 0,2
	15,00

5,00

5,00

–

–

15,00


	17,00

3,00

5,00

2,50

2,50

–


** Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам

	Приготовление:


Размешать 40,0 г порошка М290 или 30,0 г порошка М011 в 1000 мл дистиллированной воды. Прокипятить для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121ºС) в течение 15 мин. При необходимости асептично внести в предварительно остуженную до 45-50ºС среду дефибринированную кровь (до 5% об/об).

	Принцип и оценка результата:


В разных фармакопеях триптон-соевый бульон рекомендуют для тестов на стерильность (1, 2). Его используют также для тестов на чувствительность к антимикробным веществам методом серийных разведений (3). Пропись Триптон-соевого агара (М290) соответствует рекомендациям американской фармакопеи (1) и используется в тестах на эффективность консервации и присутствие микроорганизмов. Эту среду можно использовать для фаготипирования, колицинотипирования, потребности видов Haemophilus в факторах X и V (4). Gunn и соавт. (5) использовали эту среду с добавлением 5% крови (об/об) для изучения гемолитических реакций. Если на основе данной среду готовят шоколадный агар, на ней хорошо растут нейссерии, Haemophilus influenzae и т.п. 

Комбинация гидролизата казеина и папаинового перевара соевой муки придает среде питательность, т.к. они являются источником аминокислот и длинноцепочечных пептидов, необходимых для роста микроорганизмов. Глюкоза и фосфат служат, соответственно, источником углевода и буфером, которые необходимы особенно в среде М011. Хлорид натрия поддерживает оптимальное осмотическое давление в обеих средах.

	Контроль качества:


Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий светло-желтый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется полужидкая среда, соответствующая по плотности 1,5%-ному агаровому гелю (М290).
Цвет и прозрачность готовой среды:

Готовая среда имеет светло-желтый цвет, прозрачна или слегка опалесцирует, если в пробирках или чашках Петри формируется гель. Если в среду добавляется кровь, она становится вишнево-красной.

Кислотность среды:

При 25ºС водные растворы М290 (4,0% вес/об) или М011 (3,0% вес/об) имеют рН 7,3 ± 0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-48 ч  при 35-37ºС.

	Штаммы микроорганизмов (АТСС)

Candida albicans (10231)

Staphylococcus aureus (25923)

Streptococcus pyogenes (19615)
Bacillus subtilis (6633)
Bacteroides vulgatus (8482)

Neisseria meningitidis (13090)
	Рост (без крови)

Обильный

Обильный

Хороший или обильный

Обильный 

Обильный

Обильный
	Рост (с кровью)*

Обильный

Обильный

Обильный 

Обильный

Обильный 

Обильный
	Гемолиз

–

(
(
Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует


Примечание: рост на среде М290

	Условия и сроки хранения:


Порошок хранить при температуре ниже +25ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре +2…8ºС. 

