

	Tryptone Water
Триптонная вода
	M463 / M463I



Эта среда используется для определения продукции индола колиформными бактериями. Она рекомендована международным комитетом (ISO 9308-1: 1990).


	Состав**:



	
Ингредиенты

	М463
грамм/литр
	М463I
грамм/литр

	Гидролизат казеина
Натрия хлорид

Конечное значение рН (при 25ºС) 7,5 ± 0,2
	10,00
5,00


	20,00
5,00





** Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам


	Приготовление:



Тщательно размешать 15,0 г порошка М463 или 25,0 г порошка М463I в 1000 мл дистиллированной воды. При необходимости подогреть для полного растворения частиц. Разлить в пробирки. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121ºС) в течение 15 мин. 


	Принцип и оценка результата:



Данная среда рекомендована международным комитетом (ISO) и АРНА (1, 2) для определения продукции индола колиформными бактериями – их важного дифференциального признака. С небольшими изменениями (М463I) она рекомендована ISO (3) для той же цели. Гидролизат казеина хорошо подходит для продукции индола, так как в нем высокое содержание триптофана. Некоторые микроорганизмы расщепляют аминокислоту триптофан с помощью ферментов с образованием индола по пути гидролиза (4). Образовавшийся индол можно определить реактивами Ковача или Эрлиха (5). Индол в сочетании с альдегидом, входящим в состав реактива, дает красное окрашивание спиртового слоя, которое нарастает по мере количественного нарастания в нем окрашенного комплекса.


	Контроль качества:



Внешний вид порошка:
Гомогенный сыпучий желтый порошок.

Цвет и прозрачность готовой среды:
Среда имеет желтую окраску, прозрачна, без какого-либо преципитата.

Кислотность среды:
При 25ºС водный раствор М463 (1,5% вес/об)  и водный раствор М463I (2,5% вес/об)  имеют рН 7,5 ± 0,2.
 
Культуральные свойства:
Ростовые характеристики референс-штаммов через 24 ч при 37ºС 
	Штаммы микроорганизмов (АТСС)
Escherichia coli (25922)
Enterobacter aerogenes (13048)
	Реакция на индол 
+
–



	Ссылки:





	Условия и сроки хранения:



Порошок хранить при температуре ниже +25ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре +2…8ºС.


