
	Columbia Blood Agar Base / (with 1% Agar)
Основа колумбийского кровяного агара / Основа колумбийского кровяного агара с 1% агар-агара
	M144/M144A 




Эта среда используется в качестве эффективной основы для приготовления кровяного, шоколадного агаров, а также различных селективных и дифференциальных сред.


	Состав**:



	
Ингредиенты

	М144
грамм/литр
	М144А
грамм/литр

	Пептон (специальный)
Крахмал кукурузный
Натрия хлорид
Агар-агар

Конечное значение рН (при 25ºС) 7,3 ± 0,2
	23,00
1,00
5,00
15,00


	23,00
1,00
5,00
10,00





** Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам


	Приготовление:



Размешать 44,0 г порошка М144 или 39,0 г порошка М144А в 1000 мл дистиллированной воды. Прокипятить для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121ºС) в течение 15 мин. Остудить до 40-50ºС и асептично внести указанные ниже термочувствительные ингредиенты.
Для приготовления кровяного агара: стерильную дефибринированную кровь барана (до 5% об/об). 
Для приготовления шоколадного агара: стерильную дефибринированную кровь барана (до 10% об/об), прогреть при 80ºС в течение 10 мин при постоянном помешивании. 
Среду можно сделать селективной путем добавления к стерильной основе различных антимикробных веществ (специальных добавок).
Для культивирования бруцелл: добавить в 500 мл расплавленной стерильной основы растворенное в воде содержимое 1 пузырька с селективной добавкой для бруцелл (FD005).
Для культивирования кампилобактеров: добавить в 500 мл расплавленной стерильной основы растворенное в воде содержимое 1 пузырька с одной из селективных добавок для кампилобактеров (FD006, FD007, FD008, FD090 или FD106) и 1 пузырька с ростовой добавкой для кампилобактеров (FD009).
Для культивирования гарднерелл: добавить в 500 мл расплавленной стерильной основы растворенное в воде содержимое 1 пузырька с селективной добавкой для гарднерелл (FD056).
Для культивирования стрептококков: добавить в 500 мл расплавленной стерильной основы растворенное в воде содержимое 1 пузырька со стрептококковой добавкой (FD030 или FD031).
Тщательно перемешать и разлить среду в стерильные чашки Петри. 


	Принцип и оценка результата:



Эту среду разработали Ellner и соавт.(1). Присутствие специального пептона обеспечивает быстрый и обильный рост на ней даже прихотливых микроорганизмов. Кроме того, на ней вырастают типичные колонии, лучше проявляется пигментообразование и более четкие гемолитические реакции. Колумбийский агар используют для приготовления кровяных и селективных сред с различными сочетаниями антибиотиков.
Кукурузный крахмал служит источником энергии и одновременно нейтрализует токсические метаболиты. Баранья кровь позволяет оценить способность микробов к гемолизу и обеспечивает их гемином (Х фактором), который необходим для роста многих бактерий. Вместе с тем в среде нет фактора V (никотинамидадениндинуклеотида), поэтому Haemophilus influenzae, имеющие потребность в обоих факторах (Х и V), на этой среде расти не будут. Ввиду относительно высокого содержания углеводных компонентов бета-гемолитические стрептококки могут давать на этой среде зеленоватые зоны гемолиза, которые можно ошибочно принять за альфа-гемолиз. В этой связи для подтверждения требуется проведение дополнительных тестов.


	Контроль качества:



Внешний вид порошка:
Гомогенный сыпучий светло-желтый порошок.

Плотность готовой среды:
Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5%-ному (М144) или 1%-ному (М144А) агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:
Основа среды имеет янтарную окраску, прозрачна или слегка опалесцирует при затвердевании. После добавления к основе стерильной дефибринированной крови (до 5% об/об) среда имеет вишнево-красный цвет и опалесцирует, если в чашках Петри формируется гель.  

Кислотность среды:
При 25ºС водные растворы М144 (4,4% вес/об) или М144А (3,9% вес/об) имеют рН 7,3 ± 0,2.

Культуральные свойства:
Ростовые характеристики референс-штаммов через 40-48 ч при 35-37ºС.
	Штамм микроорганизмов (АТСС)
Neisseria meningitidis (13090)
Staphylococcus aureus (25923)
Staphylococcus epidermidis (12228)
Streptococcus pneumoniae (6303)
Streptococcus pyogenes (19615)
	Рост
Обильный
Обильный
Обильный
Обильный
Обильный
	Гемолиз
–
Бета или гамма
Гамма
Альфа
Бета 



	Ссылки:





	Условия и сроки хранения:



Порошок хранить при температуре ниже +25ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре +2…8ºС. 

