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Этот бульон со специальной добавкой рекомендуют для селективного выделения видов Listeria из патологического материала. 
Состав**:
	Ингредиенты
	грамм /литр

	Пептон специальный
	23,00

	Лития хлорид
	15,00

	Натрия хлорид
	15,00

	Крахмал кукурузный
	1,00

	Эскулин
	1,00

	Железа аммонийного цитрат
	0,50

	Агар-агар
	10,00

	Конечное значение рН (при 25°С) 7,0 ± 0,2


** Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам
Приготовление:
Размешать 27.75 г порошка в 500 мл дистиллированной воды. Прокипятить до полного растворения среды. Стерилизовать автоклавированием при 1 атм (121°С) в течение 15 мин. Остудить до 500С и асептически добавить растворенное в 50%-м этаноле содержимое флакона с селективной добавкой для выделения листерий (FD071). Тщательно перемешать и разлить среду в стерильные чашки Петри.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: хлорид лития ядовит. Избегать прикосновения и вдыхания паров. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.
Принцип и оценка результата:
Данная среда основана на прописи, предложенной Curtis и соавт. (1) для выделения Listeria monocytogenes из клинических образцов и образцов пищевых продуктов.
Хлорид лития и антибиотики подавляют рост грамотрицательной микрофлоры и подавляющей части грамположительной флоры (отдельные штаммы Staphylococcusобразуют эскулинотрицательные колонии). Listeria monocytogenes гидролизует эскулин на эскулетин и глюкозу. Реагируя с цитратом железа, эскулетин образует коричнево-черный комплекс, что приводит к потемнению среды вокруг колоний.
Методика выделения листерий зависит от вида исследуемого материала (2). Для всех образцов рекомендуется селективное и холодовое обогащение (3, 4). Фекалии и другие биоматериалы гомогенизируют в 0,1% пептонной воде (M028) и 0,1 мл полученной взвеси высевают на Оксфордский агар или в бульон для селективного обогащения листерий, инкубируют при 300С в течение 7 дней, после чего высевают на селективную среду.
Для образцов пищевых продуктов и проб из внешней среды обычно используют селективное обогащение.
Контроль качества:
Внешний вид порошка:
Гомогенный сыпучий темно-желтый порошок.
Плотность готовой среды:
Образуется среда, соответствующая по плотности 1,0 % агаровому гелю.
Цвет и прозрачность готовой среды:
Готовая среда имеет темно-янтарную окраску, с голубым отблеском.
Кислотность среды:
При 25°С водный раствор (5,55 % вес/об) имеет рН 7,0 ± 0,2.
Культуральные свойства:
Ростовые характеристики референс-штаммов через 48 ч при 35 °С .
	Штаммы микроорганизмов (АТСС)
	Рост
	Гидролиз эскулина

	Listeria monocytogenes (19117)
	Обильный
	+

	Listeria monocytogenes (19111)
	Обильный
	+

	Listeria monocytogenes (19112)
	Обильный
	+

	Staphylococcus aureus (25923)
	Хороший
	—

	Enterococcus faecalis (29212)
	Подавляется
	—

	Enterococcus hirae (10541)
	Подавляется
	—

	Bacillus subtilis (6633)
	Подавляется
	—
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Условия и сроки хранения:
Порошок хранить при температуре ниже +25°С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре +2…8°С.






