

	Brucella Selective Medium Base
Основа селективной среды для бруцелл 
	M822



Эти среды являются основой, которую, после внесения специальных добавок, рекомендуют для, выделения и идентификации видов бруцелл из клинического и другого материала.


	Ингредиенты

	грамм/литр

	Вытяжка из сердца
Триптоза
Глюкоза
Натрия хлорид
Агар-агар
Конечное значение рН (при 25ºС) 7,4 ± 0,2
	500,00
10,00
2,50
5,00
15,00




	Приготовление:


Размешать 21,75 г порошка в 500 мл дистиллированной воды. Подогреть до кипения для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121ºС) в течение 15 мин. Остудить до 45-60ºС, добавить растворенное в воде содержимое 1 пузырька с модифицированной селективной добавкой для бруцелл (FD161). Тщательно перемешивают и разливают в стерильные чашки Петри или пробирки. 
Культуральные свойства:
Ростовые характеристики референс-штаммов через 48ч  при 35ºС в анаэробных условиях.
	Штаммы микроорганизмов (АТСС)
Brucella abortus  (4315)
Brucella melitensis (4309)
Brucella suis (4314)
	Рост
Обильный
Обильный
Обильный



	Условия и сроки хранения:



Порошок хранить при температуре ниже +25ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре +2…8ºС. 


