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Основа среды с добавлением ампициллина рекомендуется для селективного выделения и дифференциации Aeromonas hydrophila  при исследовании клинического материала и объектов внешней среды. 


	Состав**:



	Ингредиенты

	грамм/литр

	Пептон (спец.)
Дрожжевой экстракт
L-лизина гидрохлорид
L-аргинина гидрохлорид
Инозит
Лактоза
Сорбоза
Ксилоза
Соли желчных кислот
Натрия тиосульфат
Натрия хлорид
Железа аммонийного цитрат
Бромтимоловый синий
Тимоловый синий
Агар-агар

Конечное значение рН (при 25ºС) 8,0 ± 0,2
	5,00
3,00
3,50
2,00
2,50
1,50
3,00
3,75
3,00
10,67
5,00
0,80
0,04
0,04
12,50






** Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам


	Приготовление:



Размешать 28,15 г порошка в 500 мл дистиллированной воды. Подогреть до кипения для полного растворения частиц. НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ. Остудить до 50ºС и добавить растворенное в воде содержимое пузырька с селективной добавкой для аэромонад (см. FD039). Тщательно перемешать и разлить в пробирки или чашки Петри. 


	Принцип и оценка результата:



Среда основана на прописи Ryan. Она является модификацией среды XLD, широко применяемой для выделения протеев и других энтеробактерий, а также Aeromonas spp. и  Plesiomonas spp. Добавление ампициллина (FD039) повышает селективность среды. О селективном эффекте ампициллина имеются сообщения ряда авторов (1, 2, 3, 4).
Показано, что данная среда имеет преимущества перед некоторыми другими средами при обнаружении видов Aeromonas в водопроводной воде, фасованной воде и пищевых продуктах, в том числе мясных, рыбных, домашней птице и морепродуктах (5, 6, 7). 
Аэромонады широко распространены в почве и воде, они вызывают заболевания у рыб и земноводных. Их также обнаруживают в сырой и хлорированной питьевой воде, сыром молоке и пищевых продуктах (8, 9, 10). Установлено, что большинство кишечных инфекций, вызванных видами Aeromonas, обусловлено употреблением контаминированной воды (11, 12). В связи с этим среда для выделения аэромонад может быть весьма полезной для диагностики диарейных заболеваний (4, 13). 
 

	Контроль качества:



Внешний вид порошка:
Гомогенный сыпучий желтый порошок.

Плотность готовой среды:
Образуется среда, соответствующая по плотности 1,25%-ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:
Готовая среда имеет темно-зеленую окраску, прозрачна и слегка опалесцирует, если в чашках Петри формируется гель.

Кислотность среды:
При 25ºС водный раствор (5,63% вес/об) имеет рН 8,0 ± 0,2. 

Культуральные свойства:
Ростовые характеристики референс-штаммов через 24 ч при 37ºС.

	Штаммы микроорганизмов (АТСС)
Aeromonas hydrophila (7966)

Pseudomonas aeruginosa  (27853)

Escherichia coli (25922)
Salmonella typhi (6539)
Shigella sonnei (12022)
	Рост 
Обильный

Хороший или обильный

Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
	Колонии 
Темно-зеленые непрозрачные с темным центром
Маленькие синие (серые) прозрачные
–
–
–




	Ссылки:





	Условия и сроки хранения:



Порошок хранить при температуре ниже +25ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре +2…8ºС. 



