

	Fletcher Leptospira Medium Base
Основа среды Флетчера для лептоспир
	 M239 




Эту среду с добавлением сыворотки используют для выделения, культивирования и хранения видов Leptospira. 


	Состав**:



	
Ингредиенты

	
грамм/литр

	Пептический перевар животной ткани
Мясной экстракт
Натрия хлорид
Агар-агар

Конечное значение рН (при 25ºС) 7,9 ± 0,2
	0,30
0,20
0,50
1,50






** Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам


	Приготовление:



Размешать 2,5 г порошка в 920 мл дистиллированной воды (объем воды рассчитывают в соответствии с объемом обогащающей добавки). Подогреть до кипения для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121ºС) в течение 15 мин. Остудить до 50-55ºС и асептично добавить 80 мл стерильной обогатительной добавки (сыворотки крови кролика или лошади), чтобы общий объем среды составил 1 л.


	Принцип и оценка результата:



Эту среду готовят по прописи Флетчера (1) и используют для выделения лептоспир из крови, мочи или почечной ткани (2). Обогатительная добавка служит источником длинноцепочечных жирных кислот,  необходимым для роста лептоспир источником углерода, энергии и витаминов. Лептоспиры метаболизируют жирные кислоты путем бета-окисления, конечными продуктами которого являются ацетат и двуокись углерода.


	Контроль качества:



Внешний вид порошка:
Гомогенный сыпучий желтый порошок.

Плотность готовой среды:
Образуется полужидкая среда, соответствующая по плотности 0,15%-ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:
Среда имеет желтоватую окраску, слегка опалесцирует, если в пробирках формируется гель.

Кислотность среды:
При 25ºС водный раствор (0,25% вес/об) имеет рН 7,9 ± 0,2. 

Культуральные свойства:
Ростовые характеристики референс-штаммов в течение 5 дней при 30ºС.
	Штамм микроорганизмов (АТСС)
Leptospira interrogans serotype australis
Leptospira interrogans serotype canicola
Leptospira interrogans serotype grippotyphosa 
	Рост
Обильный
Обильный Обильный



	Ссылки:







	Условия и сроки хранения:



Порошок хранить при температуре ниже +25ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре +2…8ºС. 

