
	MR VP Medium (Buffered Glucose Broth)
Среда для тестов с метиловым красным и Фогеса-Проскауэра
	M070




Среду рекомендуют для тестов с метиловым красным и на ацетоин, которые позволяют проводить дифференциацию энтеробактерий.


	Состав**:



	
Ингредиенты

	
грамм/литр

	Пептон забуференный 
Глюкоза
Калия гидрофосфат

Конечное значение рН (при 25ºС) 6,9 ± 0,2
	7,00
5,00
5,00





** Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам


	Приготовление:



Размешать 17,0 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Разлить в пробирки по 10 мл. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121ºС) в течение 15 мин. 


	Принцип и оценка результата:



Clark и Lubs (1) нашли, что  добавление индикатора метилового красного к культурам Escherichia coli приводит к появлению красного окрашивания ввиду сильного закисления среды в результате ферментации глюкозы. Voges-Proskauer (2) отметил развитие красного окрашивания после добавления гидроксида калия к определенным средам после культивирования на них микроорганизмов. Исследователи разработали данную среду для проведения обоих тестов (в разных пробирках). Появление красного окрашивания при добавлении гидроксида калия связано с образованием некоторыми культурами нейтрального продукта – ацетоина (ацетилметилкарбинола) из глюкозы (3). Ацетоин в щелочной среде на воздухе окисляется с образованием диацетила, который реагирует с креатином, что сопровождается появлением красного окрашивания. Эта среда рекомендована международным комитетом (4) для определения микроорганизмов группы «coli-aerogenes».
Тест с метиловым красным проводят через 5 дней инкубирования при 30ºС (5), тест Фогеса-Проскауэра – через 24-48 ч инкубирования при той же температуре (6). Предложены разные варианты тестов (5, 7, 8, 9).
Тест Werkman (7):  добавляют 2 капли 2%-ного раствора хлорида железа к 50 мл  культуры и 5 мл 10%-ного гидроксида натрия. Встряхивают пробирку для тщательного перемешивания содержимого с воздухом. При положительной реакции в течение нескольких минут развивается стойкий медный цвет.
Тест O’Meara (8): добавляют 25 мг порошка креатина к 5 мл культуры, а затем – 5 мл концентрированного (40%) гидроксида натрия. Тщательного встряхивают пробирку для перемешивания содержимого. При положительной реакции в течение нескольких минут развивается красный цвет.
Levine, Epstein и Voughn (9) модифицировали метод O’Meara, предложив растворять креатин в концентрированном растворе гидроксида калия. Voughn, Mitchell и Levin (5) рекомендовали использовать метод Barritt (10): к 5 мл культуры добавляют 1 мл 40%-ного раствора гидроксида калия и 3 мл 5%-ного раствора -нафтола в абсолютном этаноле.  При положительной реакции в течение 2-5 минут развивается эозиново-красный цвет.



	Контроль качества:



Внешний вид порошка:
Гомогенный сыпучий кремовый порошок.

Цвет и прозрачность готовой среды:
Готовая среда имеет светло-желтый цвет, прозрачна, без какого-либо преципитата.

Кислотность среды:
При 25ºС водный раствор (1,7% вес/об) имеет рН 6,9 ± 0,2. 

Культуральные свойства:
Ростовые характеристики референс-штаммов через 48 ч  при 30ºС.
	Штаммы микроорганизмов (АТСС)
Enterobacter aerogenes (13048)
Escherichia coli (25922)
Klebsiella pneumoniae (23357)
	Рост
Обильный
Обильный
Обильный
	Тест  MR
–  (желтый)
+ (красный)
–  (желтый)
	Тест VP
+ (красный)
– (без изменений)
+ (красный)



	Ссылки:




	Условия и сроки хранения:



Порошок хранить при температуре ниже +25ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре +2…8ºС. 

