	Endo Agar / Agar Base / Agar Modified

Агар Эндо / Основа агара Эндо / Агар Эндо модифицированный
	M029R /M029/ M1077 / M1075




Эту среду рекомендуют для выделения и дифференциации грамотрицательных микроорганизмов кишечной группы.

	Состав**:

	Ингредиенты


	M029R
г/литр
	М029

г/литр
	М1077

г/литр
	М1075

г/литр

	Пептический перевар животной ткани

Лактоза

Натрия хлорид

Калия гидрофосфат

Калия дигидрофосфат

Натрия сульфит

Натрия лаурилсульфат

Фуксин основной

Агар-агар

Конечное значение рН (при 25ºС) 
	15,00

12,90

3,60

0,48

0,22

1,86

0,01

0,83

9,60

7,5 ± 0,2
	10,00

10,00

---

3,50

---

2,50

---

0,50

15,00

7,5±0,2
	10,00

10,00

---

3,50

---

2,50

---

–

12,00

7,5 ± 0,2
	10,00

10,00

---

2,50

---

3,30

---

0,30

12,50

7,4 ± 0,2


** Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам

	Приготовление:


Размешать 41,5 г порошка М029 или 38,0 г порошка М1077 или 38,6 г порошка М1075 в 1000 мл дистиллированной воды. Добавить 4 мл 10%-ного раствора основного фуксина (FD059) в среду М1077. Прокипятить для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121ºС) в течение 15 мин. Перед розливом в чашки тщательно перемешать.

Предупреждение: основной фуксин – сильный канцероген, поэтому следует избегать вдыхания порошка и попадания его на кожу.

	Принцип и оценка результата:


Эта среда разработана Endo (1) как культуральная среда для дифференциации микроорганизмов, ферментирующих и неферментирующих лактозу, которая в дальнейшем доведена до современного состава (2). Она используется для микробиологического исследования воды, стоков, молочных и других пищевых продуктов (3, 4, 5).

Сульфит натрия и основной фуксин обладают подавляющим эффектом на грамположительные микроорганизмы. Лактоза разлагается микроорганизмами до альдегида и кислоты. Альдегид в свою очередь освобождает фуксин из фуксин-сульфитного комплекса, усиливая красное окрашивание колоний. У кишечных палочек эта реакция очень выражена и сопровождается кристаллизацией фуксина, что проявляется зеленоватым металлическим блеском (фуксиновый глянец) колоний. 

	Контроль качества:


Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий светло-лиловый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5%-ному (М029), 1,2%-ному (М1077)  или 1,25%-ному (М1075)  агаровому гелю.
Цвет и прозрачность готовой среды:

Готовая среда имеет оранжевато-розовую окраску, прозрачна или слегка опалесцирует с  легким преципитатом, если в чашках Петри формируется гель.

Кислотность среды:

При 25ºС водные растворы М029 (4,15% вес/об) или М1077 (3,80% вес/об) имеют рН 7,5 ± 0,2, водный раствор М1075 (3,86% вес/об) имеет рН 7,4 ± 0,2. 

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч при 35-37ºС.

	Штаммы микроорганизмов (АТСС)

Enterobacter aerogenes (13048)
Escherichia coli (25922)

Salmonella typhi (6539)

Shigella sonnei (25931)

Klebsiella pneumoniae (13883)

Proteus vulgaris (13315)

Pseudomonas aeruginosa (27853)

Enterococcus faecalis  (29212)
Staphylococcus aureus (25923)
	Рост
Обильный
Обильный

Обильный 

Обильный

Обильный 

Обильный 

Обильный

Слабый или отсутствует

Подавляется
	Вид колоний  

Розовые слизистые

Розовато-красные с металлическим блеском

Бесцветные или розоватые

Бесцветные или розоватые

Розовые слизистые

Бесцветные или розоватые

Бесцветные неровные

Розовые мелкие

–
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	Условия и сроки хранения:


Порошок хранить при температуре ниже +25ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре +2…8ºС в темноте (для предотвращения окисления на свету). 

