	Indole Nitrate Medium (Tryptone Nitrate Medium)

Индол-нитратная среда
	 M364




Этот бульон используют для идентификации микроорганизмов на основе определения у них способности восстанавливать нитрат и образовывать индол.

	Состав**:

	Ингредиенты


	грамм/литр

	Гидролизат казеина

Натрия гидрофосфат

Глюкоза

Калия нитрат

Агар-агар

Конечное значение рН (при 25ºС) 7,2 ± 0,2
	20,00

2,00

1,00

1,00

1,00




** Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам

	Приготовление:


Размешать 25,0 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Прокипятить для полного растворения частиц. Разлить в пробирки для тестирования. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121ºС) в течение 15 мин. 

	Принцип и оценка результата:


Среда готовится по прописи, приведенной в американской фармакопее (1). Питательный состав среды позволяет расти на  ней аэробам, микроаэрофилам, факультативным и облигатным анаэробам. При этом у широкого круга микроорганизмов можно одновременно определять одновременно 2 признака – редукцию нитрата и индолообразование.

Гидролизат казеина содержит триптофан, разложение которого некоторыми микроорганизмами приводит к образованию индола. Нитрат калия служит субстатом для нитратредуктазы, имеющеейся у ряда микроорганизмов. Для того, чтобы проводить тесты на индол или нитратредуктазу через разные промежутки времени, можно засеять испытуемой культурой несколько пробирок со средой. Нитратный тест проводят, добавляя в пробирки по 0,5 мл сульфаниловой кислоты (R015) и (-нафтиламина (R009). На восстановление нитрата (положительная реакция) указывает появление красно-фиолетового окрашивания. Если цвет среды не изменяется, для подтверждения отрицательного результата в пробирку вносят щепотку цинковой пыли. Появление красно-фиолетового окрашивания свидетельствует о том, что нитрат не восстановлен (реакция отрицательна). Образование индола можно определить путем добавления в пробирку реактива Ковача (R008) или реактива Эрлиха (R005) (2, 3). Развитие темно-красного окрашивания реактива после легкого встряхивания свидетельствует о положительном результате теста на индол. Эту среду не рекомендуют использовать для энтеробактерий, так как они, как правило, восстанавливают нитрат, что затрудняет определение индола (4).

	Контроль качества:


Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий светло-желтый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется полужидкая среда, соответствующая по плотности 0,1%-ному агаровому гелю.
Цвет и прозрачность готовой среды: 

Готовая среда имеет светло-янтарную окраску, прозрачна или слегка опалесцирует, если в пробирках формируется столбики геля.

Кислотность среды:

При 25ºС водный раствор (2,5% вес/об)  имеет рН 7,2 ± 0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-48 ч при 35ºС.

	Штаммы микроорганизмов (АТСС)

Clostridium perfringens (11437)

Clostridium sporogenes (12924)
Clostridium sordelii (9714)
Escherichia coli (25922)
Staphylococcus aureus (25923)
	Рост
Обильный
Обильный 

Обильный

Обильный 

Обильный
	Индол

–

–

+

не применяют

–
	Редукция нитрата

–

+

–

+

+
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	Условия и сроки хранения:


Порошок хранить при температуре ниже +25ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре +2…8ºС.

