	Purple Agar / Broth Base 

Основа агара с бромкрезоловым пурпурным / Основа бульона с бромкрезоловым пурпурным
	M098 / M284 / M284D   


Эти среды рекомендуют для приготовления сред с углеводами с целью изучения их ферментации при дифференциации чистых культур энтеробактерий и других микроорганизмов.

	Состав**:

	Ингредиенты


	М098

грамм/литр
	М284

грамм/литр
	М284D
грамм/литр

	Протеозопептон

Пептон специальный

Мясной экстракт

Натрия хлорид

Бромкрезоловый пурпурный

Агар-агар 

Конечное значение рН (при 25ºС) 6,8 ± 0,2
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** Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам

	Приготовление:


Размешать 31,0 г порошка М098, 15,0 г порошка М284 или 16,0 г порошка М284D в 1000 мл дистиллированной воды. Добавить 5-10 г тестируемого углевода. Разлить в пробирки. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121ºС) в течение 15 мин. В другом варианте готовят и стерилизуют 900 мл питательной основы и затем к ней добавляют 100 мл стерилизованного отдельно 5-10%-ного раствора того или иного углевода.

	Принцип и оценка результата:


Эта среда первоначально разработана Vera (1), затем в ее состав ввели мясной экстракт (2). Она рекомендована американскими специалистами для изучения ферментации сахаров (3). Основа М284D рекомендована международным комитетом (4) для определения ферментации углеводов у Listeria monocytogenes. Мясной экстракт, протеозопептон или специальный пептон обеспечивают присутствие в среде необходимых азотистых питательных веществ. Хлорид натрия обеспечивает оптимальное осмотическое давление. Бромкрезоловый пурпурный является индикатором рН, который в кислой среде (при ферментации углевода) становится желтым. Об образовании газа судят по пузырькам в поплавках.

Бульон засевают 18-24-часовой культурой и инкубируют 24-72 ч (при необходимости – до 30 суток) при при 35 ± 2ºС в аэробных или анаэробных условиях (в зависимости от тестируемой культуры). Для предотвращения обратных реакций рекомендуется (5) вносить углеводы в концентрации 1% (кроме глюкозы). Если автоклавируется среда с углеводом, необходимо избегать перегревания, чтобы он не разрушился.

	Контроль качества:


Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий зеленовато-желтый порошок. Готовая среда имеет лиловую окраску, прозрачна

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5%-ному агаровому гелю (М098).

Цвет и прозрачность готовой среды:

, если в пробирках или чашках Петри формируется гель. 

Кислотность среды:

При 25ºС водные растворы М098 (3,1% вес/об), М284 (1,5% вес/об) и М284D (1,6% вес/об) имеют рН 6,8 ± 0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-48 ч при 35-37ºС. 

	
	
	Без углеводов
	С 1% глюкозы

	
	Рост
	К
	Г
	К
	Г

	Штаммы микроорганизмов (АТСС)

Neisseria meningitidis (13090)

Escherichia coli (25922)
Staphylococcus aureus (25923)
Listeria monocytogenes * (19112)
	Хороший или обильный
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Обильный
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Примечания: К = кислота (желтый цвет)

* = ферментационный метаболизм 
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	Условия и сроки хранения:


Порошок хранить при температуре ниже +25ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре +2…8ºС.

