

	AATCC Bacteriostasis Broth / Agar
Бульон и агар AATCC для определения чувствительности бактерий к антисептикам и дезинфектантам 
	М221 / M231




Бульон ААТСС применяют для рутинного изучения антибактериальной активности антисептиков и дезинфектантов, тогда как агар ААТСС используют для определения антибактериальной активности тканей (текстиля).

	Состав**:



	
Ингредиенты
	M221
грамм/литр
	M231
грамм/литр

	Пептический перевар животной ткани 
Мясной экстракт
Натрия хлорид
Агар-агар

Конечное значение рН (при 25ºС)
	10,00
5,00
5,00
–

6,8 ± 0,2
	10,00
5,00
5,00
15,00

7,2 ± 0,2



** Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам


	Приготовление:



Размешать 20 г порошка M221 или 35 г порошка M231 в 1000 мл дистиллированной воды. Подогреть суспензию до полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1 атм (121ºС) в течение 15 мин.

	Принцип и оценка результата:



Агар ААТСС используют в соответствии со стандартной методикой (1, 2, 3). Бульон   ААТСС рекомендуется для высева при определении фенолового коэффициента, бактериостатической, бактерицидной и спороцидной концентрации, в тестах с применением серийных разведений (1), а также в качестве основы для приготовления агара ААТСС (2). Агар ААТСС можно использовать для хранения культур Escherichia coli и Staphylococcus aureus. Его применяют также для выявления антибактериальной активности тканей.
Испытуемые культуры Escherichia coli и Staphylococcus aureus выращивают в бульоне ААТСС в течение 24 ч. После выращивания 1 мл бульонной культуры смешивают с 150 мл расплавленного агара ААТСС и выливают на чашку. После застывания на поверхность агара накладывают кружок стерильной испытуемой ткани диаметром 28,6 мм  (пропитанной антисептиком). Инкубируют чашку при 35ºС в течение 18-24 ч. Отмечают появление зоны задержки роста вокруг ткани.

	Контроль качества:



Внешний вид порошка:
Гомогенный сыпучий бежевый порошок.

Плотность готовой среды:
Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5%-ному агаровому гелю (M231).

Цвет и прозрачность готовой среды:
Готовая среда имеет янтарную окраску, прозрачна или слегка опалесцирует, если в пробирках или чашках Петри формируется гель.

Кислотность среды:
При 25ºС водный раствор М221 (2,0% вес/об) имеет рН 6,8 ± 0,2 
Водный раствор М231 (3,5% вес/об) при той же температуре имеет рН 7,2 ± 0,2.

Культуральные свойства:
Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч при 35-37ºС.

	Штаммы микроорганизмов (АТСС)
Escherichia coli (25922) 
Staphylococcus aureus (6538)
Pseudomonas aeruginosa (27853)
Salmonella typhi (6539)

	
	Рост 
Обильный
Обильный
Обильный
Обильный



Отсутствие роста указывает на антибактериальную активность материала.
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	Условия и сроки хранения:



Порошок хранить при температуре ниже +25ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре +2…8ºС. 


