

Агар для идентификации листерий (PALCAM)


	Listeria Identification Agar (PALCAM)
Агар для идентификации листерий (PALCAM)
	M1064


Агар для идентификации листерий (ПАЛКАМ) с добавкой FD061 используют для селективного выделения и идентификации видов Listeria.
Состав**:
	Ингредиенты
	грамм /литр

	Пептический перевар животной ткани
	23,00

	Крахмал
	1,00

	Натрия хлорид
	5,00

	D-Маннит
	10,00

	Железа аммонийного цитрат
	0,50

	Эскулин
	0,80

	Глюкоза
	0,50

	Лития хлорид
	15,00

	Феноловый красный
	0,08

	Агар-агар
	13,00

	Конечное значение рН (при 25°С) 7,0 ± 0,2


** Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам
Приготовление:
Размешать 69,0 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Прокипятить до полного растворения среды. Стерилизовать автоклавированием при 1 атм (121°С) в течение 15 мин. Остудить до 500С и асептически внести растворенное в воде содержимое 2 флаконов с селективной добавкой (PALCAM) для листерий (FD061). Тщательно перемешать и разлить среду в стерильные чашки Петри.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: хлорид лития ядовит. Избегать прикосновения и вдыхания паров. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.
Принцип и оценка результата:
Агар для идентификации листерий (PALCAM агар), также известный как Полимиксин (Polymyxin) – Акрифлавин (Acriflavine) – Литий (Lithium-chloride) – Цефтазидим (Ceftazidime) Эскулин (Esculin) – Маннит (Mannitol) агар, был предложен Van Netten с соавт. (1). Рекомендуется для выделения листерий из пищевых продуктов.
Среда является высоко селективной ввиду наличия в ней хлорида лития, цефтазидима, полимиксина В и акрифлавина. PALCAM агар - дифференциально-диагностическая среда, в которой используются 2 индикаторные системы: с эскулином и маннитом.
Listeria monocytogenes гидролизует эскулин на эскулетин и глюкозу. Реагируя с цитратом железа, эскулетин образует коричнево-черный комплекс, что приводит к потемнению среды вокруг колоний. Листерии не ферментируют маннит, поэтому сбраживающие маннит энтерококки и стафилококки формируют цветные колонии (от красного до желтого). Микроаэрофильные условия ограничивают рост аэробов, подобных представителям родов Bacillus и Pseudomonas.
Введение в состав среды яичного желтка (2,5%) способствует восстановлению поврежденных клеток (2). Добавление среды с кровью поверх PALCAM агара позволяет дифференцировать и подсчитать количество гемолитических листерий (3).
В зависимости от типа анализируемой пробы перед высевом на PALCAM агар должно быть проведено обогащение в том или ином бульоне для селективного обогащения.
Контроль качества:
Внешний вид порошка:
Гомогенный сыпучий светло-розовый порошок.
Плотность готовой среды:
Образуется среда, соответствующая по плотности 1,3% агаровому гелю.
Цвет и прозрачность готовой среды:
Готовая среда имеет красную окраску, прозрачна, со слегка опалесцирующей поверхностью.
Кислотность среды:
При 25°С водный раствор (6,9 % вес/об) имеет рН 7,0 ± 0,2.
Культуральные свойства:
Ростовые характеристики референс-штаммов через 48 ч при 35 °С .
	Штаммы микроорганизмов (АТСС)
	Рост
	Характеристика колоний

	Listeria monocytogenes (19118)
	Обильный
	серо-зеленые с темным центром и темным ореолом

	Staphylococcus aureus (25923)
	Слабый
	желтые с желтым ореолом

	Enterococcus faecalis (29212)
	Слабый
	серые с коричнево-зеленым ореолом
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Условия и сроки хранения:
Порошок хранить при температуре ниже +30°С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре +2…8°С.

