

	Xylose-Lysine Deoxycholate Agar (XLD Agar)
Ксилозо-лизиновый дезоксихолатный агар (КЛД-агар)
	M031



Этот селективный агар рекомендуют для выделения и подсчета Salmonella typhi и других сальмонелл. 


	Состав**:



	
Ингредиенты

	
грамм/литр

	Дрожжевой экстракт
L-Лизин
Лактоза
Сахароза
Ксилоза
Натрия хлорид
Натрия дезоксихолат
Натрия тиосульфат
Железа аммонийного цитрат
Феноловый красный
Агар-агар

Конечное значение рН (при 25ºС) 7,4 ± 0,2
	3,00
5,00
7,50
7,50
3,50
5,00
2,50
6,80
0,80
0,08
15,00



** Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам


	Приготовление:



Размешать 56,68 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Осторожно подогреть  с частым помешиванием до закипания среды. НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ СРЕДУ. НЕ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕГРЕВАНИЯ СРЕДЫ. Немедленно перенести ее в водяную баню на 50ºС. После остывания среды разлить ее в стерильные чашки Петри. Не рекомендуется готовить большие объемы среды, так как это потребует длительного нагрева.


	Принцип и оценка результата:



Этот селективно-дифференциальный агар рекомендован Тэйлором (1) для выделения и идентификации патогенных кишечных бактерий, в частности, шигелл, из фекалий. Его используют также в тесте на присутствие-отсутствие сальмонелл (2).
Дезоксихолат подавляет рост грамположительных бактерий. Ксилозу ферментируют почти все энтеробактерии, кроме шигелл, что позволяет отличать их от сальмонелл.
Сальмонеллы ферментируют ксилозу, но одновременно декарбоксилируют лизин, что, ввиду возврата рН к щелочным значениям, может имитировать рост шигелл на данной среде. Однако, для предупреждения такой реакции у лизинположительных колиформных бактерий, в среду в избытке введены лактоза и сахароза. В результате их ферментации образуется кислота, препятствующая декарбоксилированию лизина непатогенными сероводородпродуцирующими бактериями. Феноловый красный – индикатор рН. 
Среда идеально подходит для скрининга проб со смешанной микрофлорой, содержащей патогенные кишечные бактерии, так как выделение сальмонелл и шигелл возможно даже при обильном росте сопутствующих микроорганизмов (3, 4). Эту среду предложено использовать (5) в диагностических целях для идентификации энтеробактерий.


	Контроль качества:



Внешний вид порошка:
Гомогенный сыпучий розовый порошок. 

Плотность готовой среды:
Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5%-ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:
Среда имеет красную окраску, прозрачна или слегка опалесцирует, если в чашках Петри формируется гель.

Кислотность среды:
При 25ºС водный раствор (5,67% вес/об) имеет рН 7,4 ± 0,2.
 
Культуральные свойства:
Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч при 35-37ºС.
	Штаммы микроорганизмов (АТСС)
Proteus vulgaris (13315)
Proteus mirabilis (25933)
Salmonella enteritidis (13076)
Salmonella paratyphi А
Salmonella paratyphi В
Salmonella typhi (6539)
Salmonella typhimurium (14028)
Shigella sonnei (25931)
Shigella dysenteriae (13313)
Enterobacter aerogenes (13048)
Escherichia coli (25922)
Staphylococcus aureus (25923)
	Рост
Хороший или обильный
Хороший или обильный
Хороший или обильный
Хороший или обильный
Хороший или обильный
Хороший или обильный
Хороший или обильный
Хороший или обильный
Хороший или обильный
Средний
Средний
Подавляется
	Цвет колоний
Желтые
Желтые
Красные с черным центром 
Красные
Красные с черным центром
Красные с черным центром
Красные с черным центром
Красные
Красные
Желтые
Желтые
–



	Ссылки:





	Условия и сроки хранения:



Порошок хранить при температуре ниже +25ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить не рекомендуется.               


