ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

Питательная среда для выделения грибов рода

Candida сухая (Кандида-агар)

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.Набор реагентов предназначен для выделения грибов рода Candida из патологического материала, а также при санитарном обследовании объектов внешней среды.

1.2.Выпускается в полиэтиленовых банках по 200, 400 г, а также по 200 г в пакетах из трехслойной ламинированной бумаги.

2.ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

                                             2.1.Принцип метода

Выделение грибов рода Candida из патологического материала осуществляется микробиологическим методом.

Принцип метода – визуальное обнаружение грибов рода Candida, выросших на питательной среде при посеве исследуемых образцов.

                                             2.2.Состав набора

Набор реагентов представляет собой смесь сухих компонентов:

Состав (г/л):

- экстракт кормовых дрожжей агаризованный (ЭКДА)                                     18,3

- D-глюкоза                                                                                                              20,0

- фуразолидон                                                                                                          0,02

- натрия додецилсульфат                                                                                        0,05

- натрия хлорид                                                                                                        5,0

- кислота лимонная пищевая                                                                                   0,3

- агар микробиологический                                                                                   (4,7±1,5)

                                         3.АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
                                                       ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА 

                                            3.1.Чувствительность и скорость роста

Набор реагентов должен обеспечивать рост тест-штаммов Candida albicans 259/NСТС/885/ 653  и Candida brumptii 530/ИБФМ-J-40 при посеве по 0,1 мл взвеси каждого тест-штамма из разведения 10-5  на три чашки Петри для Candida albicans 259/NСТС/885/653 через (24±1) ч инкубации при температуре (37±1) ºС, для Candida brumptii  530/ИБФМ-J-40 при температуре (28±1) ºС не менее чем на двух чашках.
                                            3.2.Стабильность биологических свойств

Набор реагентов должен обеспечивать при посеве по 0,1 мл взвеси из разведения 10-4 через (48±1) ч инкубации при температуре (37±1) ºС, рост тест-штамма C. albicans 259/NСТС/885/653 в виде плотных колоний с ровными краями, выпуклых, блестящих, диаметром 1-2 мм; тест-штамма C. brumptii 530/ИБФМ-J-40 через (48±1) ч инкубации при температуре (28±1) ºС в виде плотных колоний с ровными или волнистыми краями светло-желтого цвета плоских, с неровной поверхностью, диаметром 1-2 мм. Взвесь выросшей на среде культуры каждого штамма в стерильном 0,9% растворе натрия хлорида должна быть гомогенной.

                                             3.3.Показатель ингибиции

Набор реагентов должен полностью подавлять рост тест-штаммов Escherichia coli 3912/41 (055:К59), Staphylococcus aureus 209-P, Proteus vulgaris HX 19222 на двух засеянных чашках через (48±1) ч инкубации при температуре (37±1) ºС при посеве по 0,1 мл микробной взвеси, мутность которой соответствует 10 единицам по ОСО 42-28-85П- для  визуального определения мутности бактерийных взвесей.

                                                4.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ    
Соблюдение «Правил устройства, техники безопасности производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах)  санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения» (Москва, 1981 г.).
                                                   5.ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАГЕНТЫ

   ●Термостат, обеспечивающий температуру (37±1) ºС;

   ●Чашки Петри

   ●  Флаконы стеклянные;

   ● Пробирки стерильные;

   ●  Вода дистиллированная;

   ● Спиртовка;

   ●  0,9% раствор натрия хлорида.

                                                     6.АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ПРОБЫ 

Объекты исследований в санитарной и клинической микробиологии.

                                                     7.ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

                                           7.1.Приготовление рабочего раствора реагента
Набор реагентов в количестве, указанном на этикетке, размешивают в 1 л дистиллированной воды, доводят до кипения, кипятят в течение 2 мин до полного расплавления агара, фильтруют через ватный фильтр. Повторно кипятят 2 мин с закрытой ватной пробкой, охлаждают до температуры (53±3) ºС , соблюдая условия асептики.

Готовую среду можно использовать в течение 7 суток при температуре хранения от 2 до 8 ºС.

Посев исследуемого материала проводить согласно Методическим рекомендациям Всесоюзного центра по глубоким микозам «Современные методы лабораторной диагностики кандидоза», 1984 г.

10.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА
Набор реагентов хранят в герметично закрытой упаковке в сухом месте при температуре от 2 до 25 ºС.

Набор реагентов транспортируют при температуре от 2 до 25 ºС всеми видами крытого транспорта.

Срок годности – 2 года со дня изготовления. Набор реагентов с истекшим сроком годности использованию не подлежит.

Для получения надежных результатов необходимо  строгое соблюдение настоящей Инструкции по применению.

Рекламации на качество набора реагентов Питательная среда для выделения грибов рода Candida сухая (Кандида-агар) в течение срока годности следует направлять в адрес производителя: ФГУП «НПО «Микроген», Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 15, тел. (495) 710-37-87. Адрес производства: Россия, 367025, г. Махачкала, ул. Леваневского, д. 24, тел. (8722) 62-47-79.           
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