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ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов  

 Питательная среда для родовой идентификации энтеробактерий 

(глюкозо-фосфатный бульон)»

«Питательная среда для родовой идентификации энтеробактерий (глюкозо-фосфатный бульон)» представляет собой мелкодисперсный порошок светло-желтого цвета, гигроскопичный, светочувствительный.

Состав питательной среды (г/л) :

Панкреатический гидролизат кормовых дрожжей                           4,0

Д-глюкоза                                                                                              5,0

Динатрия фосфат обезвоженный                                                        3,5 

НАЗНАЧЕНИЕ
«Питательная среда для родовой идентификации энтеробактерий (глюкозо-фосфатный бульон)» предназначена для родовой идентификации энтеробактерий, выделенных в ходе бактериологического исследования по тесту с метиленовым красным и в реакции Фогеса-Проскауэра.  

СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ

1. Оборудование и материалы, необходимые для анализа

· Термостат, обеспечивающий температуру (37(1) (С;  

· Автоклав;
· Пробирки стеклянные;
· Чашки Петри;
· Вода дистиллированная;
· Петля бактериологическая;
· Марля  медицинская;
· Воронка;
· Вата медицинская  гигроскопическая;

· 0,02 % спиртовой раствор метилового красного;

· 6,0 % раствор α-нафтола (для реакции Фогеса-Проскауэра);

· 40,0% раствор гидроокиси калия (для реакции Фогеса-Проскауэра). 

2. Меры предосторожности 

Соблюдение «Правил устройства, техники безопасности производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения» (Москва, 1981 г.) а также санитарных правил СП 1.2.731-99 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и гельминтами».

3. Подготовка питательной среды для использования.

12,5 г сухой питательной среды размешивают в 1 л дистиллированной воды, кипятят  в течение 3 мин до полного растворения порошка. В случае выпадения хлопьевидного осадка раствор фильтруют через ватно-марлевый фильтр. Среду разливают по 5 мл в стерильные пробирки  и стерилизуют автоклавированием при температуре (112±2) ºС в течение 20 мин. 

Готовая среда в пробирках – прозрачная светло-желтого цвета, допускается слабая опалесценция.
Готовую среду можно использовать в течение 3 суток при условии хранения при температуре 2-8 ºС.

4. Проведение анализа.

Проведение анализа в соответствии с «Методическими указаниями по микробиологической диагностике заболеваний, вызываемых энтеробактериями»  (М., 1984 г.).

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Учет результатов производят в соответствии с «Методическими указаниями по микробиологической диагностике заболеваний, вызываемых энтеробактериями»   (М., 1984 г.).

Регистрацию результатов роста родовую идентификацию энтеробактерий проводят  через 20-22 часов инкубации при температуре (37±1) ºС и (22±1) ºС после добавления соответствующих реагентов. Определение проводят визуально. При положительной реакции с метиленовым красным и в реакции Фогеса-Проскауэра цвет среды должен изменяться с желтого на красный.
ФОРМА ВЫПУСКА
«Питательная среда для родовой идентификации энтеробактерий (глюкозо-фосфатный бульон)»  выпускается в полиэтиленовых банках по 200, 400 г.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранение - в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от  2 до 25 ºС.

Транспортирование -  в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 25 0С. 
Срок годности – 2 года. По истечении срока годности питательная среда использованию не подлежит.
Условия отпуска – для лечебно-профилактических и  санитарно- эпидемиологических учреждений.

          Рекламации на качество  набора реагентов «Питательная  среда  для   родовой идентификации энтеробактерий (глюкозо-фосфатный бульон)» в течение срока годности следует направлять в адрес производителя ФГУП «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, ул.1-я Дубровская, д.15 тел. (495)710-37-87.Адрес производства: Россия, 367025, г.Махачкала, ул.Леваневского, д.24, тел. (8722)55-82-32.
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