ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

Питательная среда для контроля микробной загрязненности

сухая-М (аналог питательной среды №6 ГФ XI)

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Питательная среда для контроля микробной загрязненности сухая-М (аналог питательной среды №6 ГФ XI)» предназначен для визуального обнаружения энтеробактерий по их способности ферментировать глюкозу.

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

2.1.Принцип метода.

Принцип метода – визуальное обнаружение бактерий, выросших на питательной среде при посеве исследуемых образцов.

2.2.Состав.

Питательная среда представляет собой смесь сухих компонентов из расчета г/л:

Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей       10,0;

Д-глюкоза                                                                                                 5,0;

Натрия хлорид                                                                                          5,0;

Феноловый красный водорастворимый                                                0,08;

Натрий углекислый безводный                                                              0,6

Выпускается в полиэтиленовых банках  по  150, 300 г.

3.АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1.Специфическая активность (показатели чувствительности, скорости роста и дифференциацию тест-штаммов Escherichia coli АТСС  25922, Enterobacter aerogenes ГИСК 418, Salmonella abony   ГИСК 453 отсутствует, цвет среды остается без изменений, при посеве одной бактериологической петли (диаметром 2 мм) микробной взвеси каждого тест-штамма из разведения, соответствующего стандартному образцу мутности 10 ед. (ОСО 42-28-85 П – соответствующего года выпуска) через (20±2) ч инкубации при температуре (32,5±2,5) ºС.

4.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Соблюдение «Правил устройства, техники безопасности производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения» (Москва, 1981 г).

5.ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАГЕНТЫ
     ● Термостат, обеспечивающий температуру (32,5±2,5) ºС

     ● Автоклав

     ● Пробирки стеклянные стерильные

     ● Флаконы стеклянные

     ●  Вода дистиллированная

     ●  Масло вазелиновое стерильное

     ●  Вата медицинская гигроскопическая
6.АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ
Объекты исследований в санитарной микробиологии, нестерильные лекарственные средства, питьевая вода, молоко и молочные продукты.

7.ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА
7.1.Подготовка питательной среды для использования.

Питательную среду в количестве, указанном на этикетке, размешать в 1 л дистиллированной воды, кипятить в течение 2 мин, профильтровать через  ватно-марлевый фильтр и разлить по 5 мл в стерильные пробирки с поплавками (стеклянные трубочки длиной 2-3см), расположенными запаянным концом кверху или ватными рыхлыми тампончиками для улавливания газообразования, стерилизовать автоклавированием при температуре (121±2) ºС в течение 20 мин.

Готовая среда должна быть прозрачная красного цвета. Готовую питательную среду можно использовать в течение 7 суток, при условии хранения при температуре от 2 до 8 ºС.

7.2.Посев исследуемого материала проводить согласно методике, изложенной в разделе «Испытание на микробиологическую чистоту» ГФ XI, стр. 193. После посева в половину пробирок со средой №6 вносят по 0,5 мл стерильного вазелинового масла.

8.РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ
Регистрацию и учет результатов производят согласно раздела «Испытание на микробиологическую чистоту» ГФ XI, стр.193. При наличии роста ферментацию глюкозы устанавливают по изменению цвета среды № 6 из красного в желтый в пробирках с маслом и без него.
9.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Питательную среду необходимо хранить в герметично закрытой упаковке в сухом месте при температуре от 2 до 25 ºС.

Транспортирование должно проводиться при температуре от 2 до 25 ºС всеми видами транспорта.

Срок годности – 2 года со дня изготовления. Питательная среда с истекшим сроком годности использованию не подлежит.

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение настоящей инструкции по применению.

По вопросам,  касающимся качества набора реагентов «Питательная среда для контроля микробной загрязненности сухая-М (аналог питательной среды № 6 ГФ XI) в течение срока годности, следует обращаться в адрес производителя: ФГУП «НПО «Микроген», 115088, г.Москва, ул.1-я Дубровская, 15, тел.(495) 710-37-87, или адрес производства: 367025, г.Махачкала, ул. Леваневского, д. 24, (8722) 62-47-79.
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