ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

Питательная среда для идентификации энтеробактерий

(среда Гисса c глюкозой)

«Питательная среда для идентификации энтеробактерий (среда Гисcа)» выпускается в виде 5 различных препаратов, отличающихся присутствием в составе одного из углеводов (лактозы, глюкозы, сахарозы, мальтозы или многоатомного спирта маннита (маннитола)).
Состав среды Гисса с глюкозой(г/л):
Питательный агар сухой                                                                          6,4
Глюкоза                                                                                                     3,2
Динатрия фосфат обезвоженный                                                            0,65
Натрия хлорид                                                                                           4,1
Аниловый голубой водорастворимый                                                    0,03
Розоловая кислота                                                                                     0,02
Агар микробиологический                                                                       0,6
Препарат представляет собой мелкодисперсный порошок, гигроскопический, светочувствительный.

НАЗНАЧЕНИЕ

«Питательная среда для идентификации энтеробактерий (среда Гисса)» предназначена для идентификации  энтеробактерий, выделенных в ходе бактериологического исследования, по их способности к ферментации одного из углеводов (лактозы, глюкозы, сахарозы, мальтозы или многоатомного спирта маннита, (маннитола)). 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1.Оборудование и материалы, необходимые для анализа.
● Термостат, обеспечивающий температуру (37±1) ºС;

● Автоклав;

● Пробирки стеклянные;

● Чашки Петри;

● Вода дистиллированная;

● Марля медицинская;

● Воронка;

● Вата медицинская гигроскопическая.                                        
2.Меры предосторожности.
Соблюдение «Правил устройства, техники безопасности производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения» (Москва, 1981 г.), а также санитарных правил СП 1.2.731-99 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и гельминтами».

3.Подготовка питательной среды для использования.
Сухую питательную среду в количестве, указанном на этикетке, размешивают в 1 л дистиллированной воды, кипятят в течение 2-3 мин до полного расплавления агара, фильтруют через ватно-марлевый фильтр, разливают по 4 мл в стерильные пробирки, стерилизуют автоклавированием при температуре (112±2) ºС в течение 20 мин. Цвет готовой среды – розовый. 

Готовую среду можно использовать в течение 18 суток при условии хранения при температуре 2-8 ºС в защищенном от света месте.

4.Проведение анализа.

Проведение анализа в соответствии с «Методическими указаниями по микробиологической диагностике заболеваний, вызываемых энтеробактериями» (М., 1984 г).

Посев материала производят уколом бактериологической петлей в столбик среды исследуемой культуры. Посевы инкубируют при температуре (37±1) ºС.

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ
Учет результатов производят в соответствии с «Методическими указаниями по микробиологической диагностике заболеваний, вызываемых энтеробактериями» (М., 1984 г). 
Регистрацию результатов роста энтеробактерий на «Питательной среде для идентификации энтеробактерий (среде Гисcа)» проводят через 18-20 часов инкубации при температуре (37±1) ºС визуально.
Среда Гисса позволяет идентифицировать микроорганизмы по способности ферментировать углеводы, по кислотообразованию (изменение цвета среды с розового на синий) и газообразованию (появление пузырьков газа в глубине среды или на ее поверхности).

ФОРМА ВЫПУСКА

«Питательная среда для идентификации энтеробактерий (среда Гиcса)» выпускается полиэтиленовых банках по 200, 400 г, а также по 200 г в пакетах из трехслойной ламинированной бумаги.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
Хранение – в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 ºС.

Транспортирование – в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 25ºС.

Срок годности – 2 года. По истечению срока годности питательная среда использованию не подлежит.

Условия отпуска – для лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений.

Рекламации на качество препарата в течение срока годности направлять в адрес ФГУН государственный научно-исследовательский институт стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л.А.Тарасевича Роспотребнадзора: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 41, тел.(499) 241-39-22, факс (499) 241-92-38 и в адрес предприятия-производителя ФГУП «НПО «Микроген», Россия, 115088, г.Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 15, тел(495) 710-37-87.  
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