ИНСТРУКЦИЯ

по применению 
«Питательной среды для выделения и дифференциации Escherichia coli O 157:Н7 и других энтеробактерий по признаку ферментации сорбита сухой (ЭДКС – агар)» 
          Настоящая инструкция распространяется на  «Питательную среду для выделения и дифференциации Escherichia coli O 157:Н7 и других энтеробактерий по признаку ферментации сорбита сухую (ЭДКС – агар)», порошок для микробиологических целей. 

          Состав (г/л):

           электролит-дефицитная питательная основа                 -11,6

           агар микробиологический                                            -(6,0±1,0)

           Д(+)-сорбит                                                                      - 12,0

           бромтимоловый синий водорастворимый                     - 0,04

           кристаллический фиолетовый                                        - 0,001

           трис-(оксиметил)-аминометан                                        - 0,36

          Препарат представляет собой мелкодисперсный порошок серого цвета, гигроскопичный.

Назначение

          Питательная среда предназначена для выделения и дифференциации Escherichia coli  O157:Н7 и других энтеробактерий  из исследуемого материала (фекалии, питьевая и сточные воды, пищевые продукты и др.) по признаку ферментации сорбита. 

Способ применения

          Препарат в количестве, указанном на этикетке, размешивают  в 1 л дистиллированной воды,  кипятят 2-3 мин до полного расплавления агара, фильтруют через ватно-марлевый фильтр, снова доводят до кипения. Охлаждают до температуры 45-50 ºС, разливают в стерильные чашки Петри слоем 5-6 мм. После застывания среды, соблюдая правила асептики, чашки со средой подсушивают 40-60 мин при температуре (37±1) ºС. 

          Готовая к использованию среда в чашках Петри – зеленого цвета, прозрачная.

          Готовую среду можно использовать в течение 7 суток при условии хранения при температуре 2-8 ºС.

          Отбор проб и посев исследуемого материала проводить в соответствии с Приказом МЗ СССР № 535 от 22.04.85 г. «Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений».

          После инкубации посевов 18-20 часов при температуре (37±1) ºС  проводят идентификацию выросших микроорганизмов по признаку ферментации сорбита. Сорбитположительные микроорганизмы образуют колонии желтого цвета. Сорбитотрицательные энтеробактерии, в т.ч. E.coli O157:Н7, образуют бесцветные колонии.

     Дальнейшую идентификацию сорбитотрицательных колоний необходимо провести в реакции агглютинации на стекле со специфическими сыворотками/иммуноглобулинами, или латексным диагностикумом и биохимическими методами исследования. На среде подавляется рост стафилококков, «роение» протея.
Форма выпуска

           Препарат расфасован по 250 г в полиэтиленовые банки. 

           Условия отпуска – для лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений.

                                         Срок годности. Условия хранения и транспортирования

           Хранить препарат в герметично закрытой упаковке, в сухом, защищенном от света  и недоступном для детей месте, при температуре от 2 до 25 ºС в соответствии с СП 3.3.2.1248-03.

           Транспортировать при температуре от 2 до 25 ºС в соответствии с СП 3.3.2.1248-03.
           Срок годности - 2 года. Препарат с истекшим сроком годности применению не подлежит.      

           Рекламации на качество препарата с обязательным указанием номера серии и даты изготовления направлять в ФГУН ГИСК им. Л.А.Тарасевича Роспотребнадзора: 119002 г. Москва, пер. Сивцев-Вражек,41, тел,241-39-22 и в адрес предприятия-производителя ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ: 115088, г. Москва, ул.1-Дубровская, д.15 тел. (495)645-62-00.

          Адрес производства: 367025, г.Махачкала, ул.Леваневского, д.24, тел. (8722)55-82-32
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