ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов «Питательная среда для выделения и дифференциации энтеробактерий, сухая (среда КОДА)»
НАЗНАЧЕНИЕ

«Среда КОДА» предназначена для выделения энтеробактерий и их дифференциации по признаку ферментации лактозы при санитарном обследовании пищевых продуктов и объектов внешней среды (воды, смывов и др.).

Выпускается по 200, 350 г в банках из полиэтилена, а также по 200 г в пакетах их трехслойной ламинированной бумаги.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Выделение энтеробактерий и их дифференциация по признаку ферментации лактозы  осуществляется  микробиологическим методом.

Принцип метода – визуальное обнаружение бактерий, выросших на питательной среде при посеве исследуемых образцов.

СОСТАВ

Среда КОДА представляет собой смесь сухих компонентов из расчета г/л:

пептон сухой ферментативный для бактериологических целей     8,0  
питательный бульон сухой                                                                  8,0 

Д(+)-лактоза                                                                                          10,0 

натрия додецилсульфат                                                                        0,6 

бромтимоловый синий водорастворимый                                          0,05 

натрия хлорид                                                                                        5,0 

натрий углекислый                                                                               0,3 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

«Среда КОДА» должна обеспечивать рост тест-штаммов Escherichia coli 675, Enterobacter aerogenes 10006 через 22-24 ч, Klebsiella pneumoniae K 3534/51, Citrobacter freundii 101/57, Serratia marcescens 1 в виде помутнения и изменения цвета среды в желтый, а тест-штаммов Escherichia coli Ewing 227 (O124:K72), Shigella flexneri 1a 8516 в виде помутнения без изменения исходного цвета среды через 44-48 ч инкубации при температуре (37(1) (С при посеве по 0,5 мл взвеси, из разведения 10-6 в  пробирки с 5 мл среды.  
АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Объекты исследований в санитарной и клинической микробиологии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдение «Правил устройства, техники безопасности производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения» (Москва, 1981 г). 
ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАГЕНТЫ

· Термостат, обеспечивающий температуру (37(1) (С;
· Пробирки стерильные;
· Вода дистиллированная;
· Спиртовка;
· 0,9 % раствор натрия хлорида.
ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

32 г питательной среды размешивают в 1 л воды дистиллированной, кипятят 1-2 мин, фильтруют через бумажный фильтр, доводят до кипения и разливают по 5 мл в стерильные пробирки. Среду не стерилизуют!
Готовую среду можно использовать в течение 7 суток при температуре хранения                 2-8 ºС. Посев исследуемого материала проводят в соответствии с «Методическими указаниями по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» (М, 1984 г.)
СРОК ГОДНОСТИ, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Срок годности – 2 года со дня изготовления. «Среда КОДА» с истекшим сроком годности использованию не подлежит.
«Среду КОДА» необходимо хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от  2 до 25 ºС.

«Среду КОДА» транспортируют при температуре от  2 до 25 ºС.
Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение настоящей инструкции по применению.

Рекламации на качество набора реагентов «Питательная среда для выделения и дифференциации энтеробактерий сухая (среда КОДА)» в течение срока годности следует направлять в адрес предприятия-производителя: ФГУП «НПО «Микроген», 115088, Москва,   ул.1-я Дубровская, 15, тел.(495) 710-37-87. Адрес  производства: Россия , 367025, г.Махачкала, ул.Леваневского, д.24, тел.(8722)62-47-79.   
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