ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
«Питательная  среда для  накопления бруцелл сухая (Эритрит бульон)»
1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.Набор реагентов предназначен для накопления бруцелл из инфицированного материала (кровь, моча, испражнения, мокрота и др.).

1.2.Выпускается в полиэтиленовых банках по 170 г.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА
2.1.Принцип метода

Накопления бруцелл из инфицированного материала осуществляется микробиологическим методом.

Принцип метода – визуальное обнаружение бруцелл, выросших на питательной среде при посеве исследуемых образцов.

2.2.Состав набора

Набор реагентов представляет собой смесь сухих компонентов из расчета г/л:

Питательный бульон сухой (СПБ)                                                    24,0

Тиамин-бромид                                                                                    0,005
Д(+)-глюкоза                                                                                        1,0

Эритрит                                                                                                 0,0122

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

Набор реагентов должен обеспечивать рост тест-штаммов Brucella abortus 19ВА и Brucella melitensis 16М при посеве по 0,5 мл микробной взвеси каждого штамма из разведения 10-7  в 4,5 мл среды во всех засеянных пробирках через 22-26 ч инкубации при температуре (37(1)(С и последующего высева по 0,1 мл из каждого посева на чашки Петри с агаром. Эффективность накопления – не менее чем в 3 раза.

4.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдение «Правил устройства, техники безопасности производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения» (Москва, 1981 г.). 

5.ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАГЕНТЫ

· Термостат, обеспечивающий температуру (37(1) (С
· Флаконы стеклянные 

· Пробирки стерильные

· Вода дистиллированная

· Спиртовка

· 0,9 % раствор натрия хлорида

6. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ПРОБЫ

Объекты исследований в санитарной и клинической микробиологии.

 7.ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА
7.1 Приготовление рабочего раствора реагента

25,02 среды размешивают в 1 л дистиллированной воды, кипятят 1-2 мин, фильтруют и разливают по 9 мл в пробирки и стерилизуют автоклавированием в течение 20 мин при температуре (112±2) ºС. Готовую среду хранят в течение 14 суток при температуре от 2 до 8ºС.
8 РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Посев исследуемого материала проводить в соответствии с «Методическими указаниями по профилактике и лабораторной диагностике бруцеллеза людей» М., 1980 г.
9. СРОК ГОДНОСТИ, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
Срок годности набора реагентов – 2 года со дня изготовления. Набор реагентов с истекшим сроком годности использованию не подлежит. 
Хранить набор реагентов необходимо при температуре от 2 до 25ºС в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте.
Транспортирование должно проводиться при температуре от 2 до 25ºС всеми видами транспорта.  
Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение настоящей инструкции по применению.

Рекламации на качество набора реагентов в течение срока годности следует направлять в адрес производителя: ФГУП «НПО «Микроген», 115088, Москва, ул.1-я Дубровская, 15, тел.(495) 645-62-00. Адрес производства: 367025, г.Махачкала. ул.Леваневского,24, тел.(8722)  62-82-30, 62-47-79.
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