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ИНСТРУКЦИЯ 
по применению БТН-агара
(Питательный агар для культивирования микроорганизмов)


Регистрационное удостоверение № 2009/04480  от  11.03.2009

1. НАЗНАЧЕНИЕ
         БТН-агар - плотная питательная среда (Питательный агар для культивирования микроорганизмов, сухой), предназначена для культивирования микроорганизмов широкого спектра. Представляет собой мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный  порошок светло-кремового цвета.


2. СОСТАВ
Состав (в пересчете на 1 л готовой среды):

	Гидролизат ферментативный белковый, сухой				 - 10,5 г
	Пептон ферментативный, сухой                                                               - 10,5 г
            Экстракт автолизированных дрожжей осветленный                           	- 2,0 г
            Натрий хлористый					                                   - 5,0 г
	Агар микробиологический                                                                       - 12,0 г

3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
40 г сухой среды развести в 1 л воды очищенной, кипятить до полного расплавления агара, при необходимости профильтровать. Стерилизовать при температуре 121оC в течение 15 мин. Среду охладить до температуры 50 оС, разлить в стерильные чашки Петри. Оставить чашки открытыми при комнатной температуре для застывания и подсушивания на 1,5 часа в асептических условиях. Готовая среда должна быть прозрачной, желтого или светло-коричневого цвета.
Готовую среду до использования можно хранить в темном месте не более 7 сут при температуре 2-8 °С.
Посевы исследуемых образцов инкубировать 18-24 ч при 37 оС. Наличие микроорганизмов, контаминирующих исследуемые образцы, выявляется по росту на чашках колоний при отсутствии роста на контрольных (незасеянных) чашках. 
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
4.1. Потенциальный риск применения набора – класс 2б (Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г.)
4.2. Меры предосторожности при использовании по назначению готовых питательных сред – соблюдение требований СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и гельминтами и возбудителями паразитарных инфекций. 
4.3. Утилизация сухих сред с истекшим сроком хранения и использованных готовых питательных сред – в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.
5. СРОК ГОДНОСТИ
Срок годности сухих сред – 2 года. Среды с истекшим сроком годности применению не подлежат.
6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Хранение
В упаковке предприятия-изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
Транспортирование
При температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
7. УСЛОВИЯ ОТПУСКА
Для учреждений здравоохранения. 

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться на предприятие изготовитель по адресу: Россия, 142530, МО, г. Электрогорск ул. Свердлова, д.11,  отдел сбыта +7(903) 153 47 92, e-mail: biotechnov@yandex.ru
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